## ИТОГ ГОМ 2020-2021
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника управления |  | Директор |  |  |  | Заместитель генерального директора -
ТЭК и ЖКХ |  | Филиала АО "СО ЕЭС" |  |  |  | Директор
Тамбовской области |  | Липецкое РДУ |  |  |  | филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
___________ Е.Ю. Выгузова |  | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  | ___________ Н.В. Богомолов
___________ 2020 г |  | ___________ 2020 г |  |  |  | ___________ 2020 г
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Номер очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Потребители филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" |  |  | 6.35 | 14.01 | 21.56 | 28.57 | 34.57 | 45.16 | 50.24 | 57.72 | 64.72 | 72.6
1 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская ПС 35 кВ Степная ПС 35 кВ Артемовская ПС 35 кВ РСХО ПС 35 Александровская ПС 35 кВ Знаменская ПС 35 кВ Верхоценская ПС 35 кВ Борщевская ПС 110 кВ Жердевская ПС 35 кВ Бурнакская ПС 35 кВ Питимская-2 ПС 35 кВ Питимс | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
2 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | ПС 110 кВ Инжавинская ПС 35 кВ Никитинская |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
3 | ОАО "Токаревская птицефабрика" | ПС 110 кВ Токаревская ПС 110 кВ Фабричная |  | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71
4 | ООО "Черкизово-свиноводство" | ПС 110 кВ Граждановская ПС 35 кВ Гавриловская ПС 35 кВ Соколовская ПС 35 Анненская ПС 35 кВ Пересыпкинская ПС 35 кВ Куровщинская |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
6 | ООО "Кристалл" | ПС 110 кВ Кирсановская |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
7 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" | ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
9 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" | ПС 110 кВ Спасская |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
10 | Производственная фирма "РАСКОМ" | ПС 110 кВ Кожзавод |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
11 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | ПС 110 кВ Н.Лядинская ПС 110 кВ М.Талинская |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
13 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная |  |  | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34
14 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
15 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
16 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
17 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79
18 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
19 | АО "ТЗ Революционный труд" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
20 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
21 | ОАО "Деметра" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
22 | ООО "Жилищная инициатива-5" | ПС 110 кВ Пигмент | [5 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
23 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
24 | ЗАО "Маслосырзавод "Новопокровский" | ПС 110 кВ Мордовская ПС 35 кВ Черняевская | [5 empty] | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
25 | ОАО "Сахарный завод "Жердевский" | ПС 110 кВ Жердевская | [5 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
26 | ООО "Аэлита" | ПС 35 кВ П.Пригородная | [5 empty] | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
27 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
28 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
29 | АО "Инжавинский маслодельный завод" | ПС 110 кВ Инжавинская | [5 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
30 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
31 | АО "Экоойл" | ПС 35 кВ Серебряковская | [5 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
32 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
33 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [5 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
34 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [5 empty] | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
35 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [6 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
36 | ППО ОАО «Сабуровский крупяной завод» | ПС 35 кВ Сабуровская | [7 empty] | 1.04 | 1.04 | 1.04
37 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
38 | АО "Иэбердеевский элеватор" | ПС 35 кВ Петровская | [6 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
39 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [6 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
40 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [6 empty] | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
41 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [7 empty] | 6.44 | 10.44 | 10.44
42 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [8 empty] | 3 | 10
43 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.88
2. Потребители АО "ОРЭС-Тамбов»" |  |  | 3.913 | 6.813 | 9.813 | 12.923 | 17.373 | 18.473 | 22.433 | 25.083 | 28.063 | 31.003
44 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | Тамбовская ТЭЦ, ф № 13 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
45 | ОАО "Тамбовский завод "Электроприбор" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 20,33 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093
46 | ОАО "Тамбовмаш" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 23,29,36 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
47 | ООО «Картон-Тара»; (ул.Бастионная, 8к) | ТП-470 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
48 | ООО "СТЦ-Тамбов" | ТП-0447 |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
49 | Дуплин И.Н.; (ул.Пионерская, 24) | ТП-11 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
50 | ООО «Титан»; (ул.Ипподромная, 25а) | ТП-04 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
51 | ООО «Тамбовдревпром»; (ул.Бастионная, 3, кор.2, лит.В) | ТП-0135 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
52 | ООО "Улей Инвест" (Б. Энтузиастов,2А) | ТП-0214 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
53 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект»; (ул.Советская, 34) | ТП-207 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
54 | ОАО «ТЭСК», (ул. Клубная,1) | ТП-065 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
55 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами; (ул.К.Маркса, 130) | ТП-462 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
56 | АО "Ремикс"; (ул.Мичуринская, 149Б) | ТП-254 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
57 | ОАО «Тамбовское ОКТБ»; (Моршанское шоссе, 17А) | ТП-0149 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
58 | ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; (ул.Колхозная, 1А) | ТП-0213 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
59 | ООО «Диагност плюс»; (ул.Московская, 14) | ТП-196 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
60 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат»; (ул.Бастионная, 1А) | ТП-0156 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
61 | ООО РН "Энерго"; (ул.Пионерская, 9А) | ТП-267 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
62 | ОАО «Тамбовский хлебозавод»; (ул.Лермонтовская, 134) | ТП-0245 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
63 | ООО «Промизделия»; (ул.Киквидзе, 69Б) | ТП-0169 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
64 | ООО «XXI век Тамбов»; (ул.Коммунальная, 21А, лит.П) | ТП-380 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
65 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок»; (ул.Коммунальная, 21А) | ТП-380, 295 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
66 | ООО «XXI век»; (ул.Базарная, 119А) | ТП-33 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
67 | ЗАО «Тамбовчанка»; (ул.Октябрьская, 31) | ТП-39 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
68 | МУП «Тамбовгортранс» | ТП- 078 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
69 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский»; (ул.Володарского, 57) | ТП-0101 |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
70 | ООО «Бегар»; (ул.Советская, 123) | ТП-387 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
71 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе,110) | ТП-450 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
72 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) | ТП-095 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
73 | Бирюкова Ю.Д.; (ул.Советская, 183Б) | ТП-175 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
74 | ЗАО «Волковский спиртзавод»; (ул.Андреевская», 33Д) | ТП-6 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
75 | Полякова Н.В. (ТД «Модерн»); (ул.Советская, 81А) | ТП-0302 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
76 | ООО "Тамбовбизнесстрой-бетон" (ул.Волжская,69) | ТП-0399 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
77 | ООО "Агро Техника"; (ул.Мичуринская, 89Б) | ТП-133 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
78 | ООО «Агроторг»; (ул.К.Маркса, 251) | ТП-188 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
79 | ООО «Мартини»; (ул.Куйбышева,61) | ТП-33 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
80 | Кураков Е.А. (ул. Затонная,4) | ТП-0313 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
81 | ООО «МВМ»; (ул.Интернациональная, 12) | ТП-345 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
82 | ООО РН "Энерго" (Б.Энтузиастов,2; ул.Астраханская, 39В; ул.Студенецкая набережная, 28) | ТП-57, 123, 257 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
83 | ОАО «Новинка»; (ул.Авиационная, 153) | ТП-0138 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
84 | ООО «Берег»; (ул.Кронштатская, 14) | ТП-015 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
85 | ООО «Тазро-Красный богатырь»; (ул.Авиационная, 150) | ТП-056 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
86 | ООО МСК "Энерго"; (ул.Октябрьская, 22) | ТП-0248 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
87 | ООО УК "Центральная" | ТП -34, 248, 466, 237, 248, 131, 257, 206, 269, 157, 111, 165, 31, 154, 127, 77, 222, 28, 127, 158, 427, 378, 78, 151, 406, 304 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
88 | ОАО «Жилстрой»; (Пер.Защитный, 5 Б) | ТП-064 |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
89 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) | ТП-57,364,208,420,137,266,337,464,320,380,127,92,296,116,320,338,186,274,344,438,465,287,386,214,40,243,83,0140,111,389,430,264 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
90 | ООО "Андора"(ул. Московская,1А) | ТП-0308 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
91 | ОАО «Внешторгбанк»; (ул.Интернациональная, 16А) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
92 | ОАО «АКБ «Росбанк»; (ул.Интернациональная, 16Б) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
93 | ООО "ТамбовБизнесСтрой" (ул.Волжская,69) | ТП-0337 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
94 | ГУ ОПФР по Тамбовской области; (ул.Интернациональная, 37) | ТП-456 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
95 | ООО "УОР" (пр-д Монтажников, 9) | ТП-0267 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
96 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Рылеева, 83, ул. Шлихтера,5А) | ТП-0395, ТП-0352 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
97 | Библиотека им А.С.Пушкина; (ул.Интернациональная, 17) | ТП-209, 21 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
98 | ООО РН "Энерго" | ТП-267 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
99 | ОАО ТТФ «Мостотрест»; (ул.Волжская, 30А) | ТП-0150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
100 | ООО "Бегемот" (ул. Советская,148/45, ул. Магистральная,5Б, ул. К. Маркса,176А, ул. Пионерская,9) | ТП-0340 |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
101 | ИП Болдырева Л.Н.; (ул.Сергеева-Ценского, 1 А) | ТП-274 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
102 | ИП Белятко; (ул.Советская, 148/45) | ТП-300 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
103 | ООО Торговый Дом "Арион" (ул. Кавалерийская,7А) | ТП-07 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
104 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр»; (ул.Интернациональная, 15) | ТП-21 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
105 | АО «Тюменьтел»; (ул.Державинская, 5) | ТП-119 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
106 | ЗАО "Санта-1"; (ул.Советская, 94) | ТП-75 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
107 | ОАО «Завод ЖБИ»; (ул.Ипподромная, 7) | ТП-0177,0187 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
108 | АО «ОРЭС-Тамбов»; (ул.Ст. Разина,6 ) | ТП-433 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
109 | ОАО «Тамбовоблгаз»; (ул.Пролетарская, 337) | ТП-127 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
110 | ООО «Сюрприз»; (ул.Советская, 187Е) | ТП-175 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
111 | Банк России; (ул.Октябрьская, 7) | ТП-31 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
112 | ОАО «Супермаркет «Крата»; (Ц.Рынок) | ТП-295 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
113 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; (ул.Советская, 118) | ТП-69 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
114 | ООО "ТамбовИнвестСервис" 5-й участок | ТП-55,0378,301,419,103,457,455,0299,458,136,432,182,235,389, 459,321,431,373 | [6 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
115 | Михайлин В.В. (ул. Советская,74) | ТП-0353 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
116 | ООО "Тамбовводтранс" (ул.Ипподромная, 5) | ТП-089 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
117 | ООО "Папа Карло" (ул. Державинская,16А) | ТП-303 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
118 | ГУК "Тамбовский областной краеведческий музей"; (ул.Советская, 63) | ТП-204 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
119 | Дом-интернат ветеранов труда; (Пригородный лес) | ТП-184 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
120 | ООО "Жупиков" (ул. Бастионная, 25 М) | ТП-0459 | [6 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
121 | ООО «Инфо-Ю» | ТП-317, 131, 428, 479, 60, 94, 113, 72, 27 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
122 | ТОГАФСУ ПХК "Тамбов"; (ул.Советская, 134) | ТП-041 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09
123 | ООО ТД «Континент»; (ул.Мичуринская, 137) | ТП-0132 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
124 | ООО «ГЭЛЛЭРИ-Сервис» | ТП-54, 41, 383, 207, 370, 165, 28, 60, 394, 141, 209, 27, 55, 12, 18, 131, 0210, 153, 148 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
125 | ОАО «ЦЗМ»; (ул.Бригадная, 3) | ТП-083 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
126 | ОАО "Детский Мир"; (ул.К.Маркса, 165Б) | ТП-31 | [7 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
127 | ООО «АльянсСтройСервис»; ул.Селезневская | ТП-436,0471 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
128 | ЗАО «Тамак»; (ул.Интернациональная, 16) | ТП-345 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
129 | ООО "АДД Тамбов" (ул. Киквидзе,85в) | ТП-0331 | [7 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14
130 | ООО «Гранд»; (ул.М.Горького, 17/129) | ТП-0335 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
131 | Издательский дом "Мичуринск" (Моршанское ш.,14) | ТП-0182 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
132 | ООО «Тамбовоптпродторг»; (ул.Ипподромная, 5) | ТП-074 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
133 | ЗАО «Энергия-Т»; (ул.Ипподромная, 5А) | ТП-0184 | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
134 | ООО «Ротор»; (ул.Ипподромная, 6) | ТП-0265 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
135 | ООО «Пакмаркет»; (Ипподромный пр-д, 24) | ТП-090 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
136 | Казарин С.Б. (м-н «Гранд»); (ул.К.Маркса, 176А) | ТП-304 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
137 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская,1А) | ТП-441 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
138 | ООО "Альфа Инвест" (Чичерина,27/211) | ТП-0381 | [7 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1
139 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им. Н.С.Артемова»; (ул.Советская, 51) | ПС-1, ф.30, ф.40 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
140 | ООО «УК «Жилсервис» (ул.Магистральная, 33) | ТП-202,77,0238,0166,478,0249,0346,0342,0334,0298,0383,0336,0342,116,422,234 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
141 | ООО "Каскад-Энергосбыт" ТРЦ "Рио" (ул. Советская,99) | ТП-0407 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
142 | ООО "Марс" (ул. Мичуринская, 197Г) | ТП-0238 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
143 | ООО "КомСервисПлюс" | ТП-230,464,207,303,100,245,190,130,242,386,253,166,463,0113,407,0255,379,391,0275 | [9 empty] | 0.88
144 | АООТ «Хлебная База № 53»; (ул.Клубная,3) | ТП-019 | [9 empty] | 0.14
145 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ»); (Защитный пер., 3А) | ТП-0141 | [9 empty] | 0.08
146 | МУП «Тамбовинвестсервис» (ул.Гагарина, 19А ) | ТП-164 | [9 empty] | 0.05
147 | ООО «Арт-Лес»; (ул.Бастионная, 7) | ТП-0147 | [9 empty] | 0.12
148 | Ларионов П.Н. (кондитерский цех); (ул.Бастионная, 8г,лит.Б) | ТП-470 | [9 empty] | 0.03
149 | ООО "ПаК"; (ул.Клубная, 1А) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
150 | ООО «Даниил»; (ул.Клубная, 1Б) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
151 | ООО "Тамбовфармация"; (ул.Клубная, 4) | ТП-0110 | [9 empty] | 0.12
152 | ООО«Автотехцентр»; (ул.Авиационная, 143А) | ТП-047 | [9 empty] | 0.03
153 | МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Уличное освещение) | ТП-51, 6, 361, 207, 105, 145, 141, 122, 110, 218, 80, 264,118,35,113,131,137,155,153 | [9 empty] | 1.1
154 | Сытник А.В. (Гостиница «Славянская»); (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.04
155 | ООО «Авторитет»; (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.06
156 | ООО «Фирма «Югспецстрой»; (ул.Монтажников, 4) | ТП-0230 | [9 empty] | 0.13
157 | Юрин С.В. (ул. Советская, 134а) | ТП-0442 | [9 empty] | 0.1
3. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания" |  |  | 2.215 | 4.457 | 6.717 | 9.479 | 11.615 | 13.867 | 16.561 | 19.25 | 21.954 | 24.004
158 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
159 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
160 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
161 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
162 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
163 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
164 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
165 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
166 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
167 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
168 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
169 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
170 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
171 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
172 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
173 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
174 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
175 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
176 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
177 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
178 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
179 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
180 | ИП Ананских | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ ВЛ-10кВ №9 ПС"Спасская" 110/10кВ |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
181 | ООО"Завр" | ВЛ0,4кВ от ТП№67 ф3 ЦРП; КЛ-0,4КВ от ТП№52 ф.№22; КЛ-0,4кВ от ТП№59 Ф.№12 ПС "Рассказовская" |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
182 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | КЛ-0,4кВ отТП№69 ВЛ-6кВ ф.№4 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№1 ВЛ-6кВ №16 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
183 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | КЛ,ВЛ-0,4кВ отТП№31 ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Рассказовская" |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
184 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | ВЛ-6кВ №3 с ЦРП ПС"Рассказовская", ТП №038 6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ ЗТП№90 ВЛ-6кВ№9 ПС "Рассказовская" |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
185 | ИП Тюлякова | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №5 ф№12 ПС"Рассказовская"; ВЛ-04 от ТП 6/0,4кВ №069 ф№3 ЦРП |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
186 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | КЛ-0,4кВ от ТП№48 ф.4 ЦРП |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
187 | ОАО "Рематтра" | ВЛ- 6кВ №27 ТП№ 54 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765
188 | ИП Калугин | ВЛ-0,4кВ от ТП№064 ф.№9 ПС"Спасская" |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
189 | ИП Попов | ВЛ-0,4кВ от ТП №030 ф№ 4 ЦРП; ВЛ-0,4кВ от ТП №90 ф№ 9 ПС «Рассказовская» |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
190 | Тамбовнефтепродукт | Вл-0,4кВ от ТП№15 ВЛ.№04 ПС "Платоновская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
191 | ИП Ханина М.В | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №016 ВЛ№14, ПС"Рассказовская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
192 | ОАО "БИОХИМ" | На опорах №27а; 70; 67;55 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП; ВЛ-6кВ ф.№18 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257
193 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" | к ТП № 021 ВЛ-6кВ №12 на опоре №46 и ВЛ-6кВ №31 на опоре №42 ПС"Рассказовская" |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183
194 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | КЛ-0,4кВ от ТП-47 ф.22 ПС "Рассказовская" |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
195 | ИП"Санфиров" | ВЛ-0,4кВ от ТП №71 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП к ТП потребителя, ВЛ-0,4кВ от ТП№14 ф. №3 с ЦРП |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
196 | ООО"Континент" | КЛ0,4кВ от ТП 90 ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" ВЛ0,4кВотТП7 ф.32 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
197 | ООО"Сталь Логистик" | ВЛ-6кВ №14 на опоре № 11; ответвление от ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №19,20 от ТП№5ф.12 ПС"Рассказовская" |  |  |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
198 | ИП Дрыкин А.В. | отпайка от ВЛ-6кВ ф.№12 ПС"Рассказовская" к ТП потребителя ВЛ-0,4кВ от ТП№67ф.№3 с ЦРП |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
199 | ИПСошников С.С. . | отпайка от ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" к КТП абонента 6/0,4кВ |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
200 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 | КЛ-0,4кВ от ТП52 ф.22; КЛ-0,4кВ от ТП73 ф.14; ВЛ-0,4кВ ТП№67ф.№3 с ЦРП; |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
201 | ИП"Фролов" | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 ВЛ-6кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
202 | ЗАО "Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" | Отпайка от опор №142,147 ВЛ-10кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ кТП№ 017, 018 |  |  |  | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238
203 | ООО"Платоновская нефтебаза" | отпайка на опоре ВЛ-10кВ ф.№04 ПС"Платоновская" к КТП абонента |  |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
204 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) | отпайка на разъединитель КЛ-6кВ с РП поселка"Меховая ф-ка" на КТП абонента |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
205 | ИП "Даньшов А.А." | На опоре ВЛ-6кВ ф.№20 ПС"Рассказовская", 2отпайки к КТП абонента № 056 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
206 | ИП Яблоков Н.Ф | КЛ-0,4кВ от ТП№24 ф.№3 ПС "Спасская" |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
207 | ЗАО ТАНДЕР | КЛ-0,4кВ ТП№89 ф.№20 ЦРП и ТП№030 ф.№4 с ЦРП; ВЛ-0,4кВ отТП№70 ф.№3 ЦРП, КЛ-0,4кВ от ТП№ 52 ф№22 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
208 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" | отпайка на опоре ВЛ-6кВ ф.№9 ПС"Рассказовская" к ТП абонента |  |  |  | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
209 | КФК"Благие намерения" | ответвление от ПКУ на опоре №58 ВЛ-10кВ №3 ПС"Спасская" к ТП №018; ответвление от ВЛ-0,4кВ №7 на опоре №17 ТП№ 69 ВЛ-6кВ №4 с ЦРП ПС"Рассказовская" |  |  |  |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178
210 | ИП Нестеренко С.Н. | ТП-30,46 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
211 | ОАО "Алмаз" | ТЭЦ ФКП"ТПЗ"ф.6кВ №16,17 |  |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
212 | ООО"Жилищное хозяйство" | ФКП"ТПЗ" I-ый подъём ф0,4кВ№2, ТП-3,10,13 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
213 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
214 | ООО"Омега" | ТП№23 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
215 | ООО "Ресурс" | ТП-10,21 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
216 | ООО"Копейка-Воронеж" | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
217 | ООО "КОСМО" | ФКП"ТПЗ" ТП№19,ф6кВ №3, ТП-35 ф.№29 |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
218 | ОАО "Котовскхлеб" | ТП-3,15,46, КТП-27 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
219 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | ТП-31,43 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
220 | ОАО «Агро» | ТП-10,12,27,41 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
221 | ООО "Вкусняшка" | ТП-29 |  |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
222 | Городское хозяйство МКУ | ТП-13 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
223 | МУП "Городской рынок" | ТП-10,19,22 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
224 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" | ТП-9,40 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
225 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
226 | ОАО "Русэнергосбыт" | ТП-26 г.Котовск, ТП-20 р.п.Сатинка |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
227 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна | ТП-36,37 |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
228 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | ТП-3,6,12,16,28 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
229 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | ТП-2,3 |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
230 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" | ТП-44,45 | [5 empty] | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
231 | Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовская Керамика" | ТП-45 (РУ 6 кВ) | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
232 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | ТП-4,29,31,33,34,36,45 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
233 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" | ТП-50 | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
234 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | ТП-32,39 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
235 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | ТП-5 | [5 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
236 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-2 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
237 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | ТП-33 | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
238 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-3 ЦРП г.Котовска | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
239 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
240 | МУП "Коммунальник" | ТП-0750,0736,0711,0880, 0714,0873,0878; ТП-17 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
241 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | ТП-0880 ПС-35/6кВ "Элеваторная" | [5 empty] | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
242 | ООО "Сатинские теплосети" | ТП-1,4,6,13 р.п.Сатинка | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
243 | ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» | ТП-7,31,37,23,30,36,9 ЦРП г.Котовска | [6 empty] | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963
244 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ТП-0866 | [6 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
245 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | ТП-6,7 п.Сампур | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
246 | Аскон ООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
247 | МагнитЭнерго | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
248 | ОАО "СОМ" | п/ст. Заводская 35/10 Ф.№5 ВЛ-10кВ | [6 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
249 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№13 ВЛ 10кВ; ЦРП Ф.№ 4, КЛ-10кВ | [6 empty] | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284
250 | Кирсановское районное потребительское общество | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№7,Ф№1 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
251 | Швейная фабрика Юность | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
252 | Тамбовнефтепродукт | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №60 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
253 | Аграрно-промышленный колледж | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№8; Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№1 КЛ 10кВ от ЗТП №42 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
254 | ООО Гэлакси | ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№9); ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№10) | [7 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073
255 | Эко-Лайн | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 ТП №31; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №7 ТП №35 | [7 empty] | 0.602 | 0.602 | 0.602
256 | Транзит-плюс ООО | ПС 110/35/10 Кирсановская ВЛ-10кВ №8 ТП №53 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086
257 | Валетенко А.В. | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
258 | Гарант ХООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 КТП №84 | [7 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034
259 | Вымпел-коммуникации | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №37 пос. Консервный завод, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №36 Глазкова | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
260 | ООО "Бегемот" | ЦРП Ф.№ 1, ТП №5, КЛ-0,4, ф.№9 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
261 | ООО Коммунальник | РСХО 35/10 Ф №14; Жедевская 110/35/10 Ф 15,13,18; Городская 35/10 03,15,19; Бурнакская 35/10 Ф. 07,10,18 | [7 empty] | 0.112 | 0.112 | 0.112
262 | ОАО "Механический завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 03,15 | [7 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043
263 | ООО «Теплоресурс» | Бурнакская 35/10 Ф. 18; Жердевская 110/35/10 Ф.18; Токаревская 110/35/10 Ф 9 Пионер 35/10 Ф 03 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
264 | ООО "Маслодельный завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 17 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
265 | ООО "Ржаксинский элеватор" | Ржаксинская 110/35-10 Ф.6 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
266 | ООО Виал-Груп | Бурнакская 35/10 Ф.10; Городская 35-10 Ф.19 (резерв) | [7 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245
267 | ОАО "Жердевский элеватор" | Бурнакская 35/10 Ф. 05,07; Бурнакская 35/10 Ф.10,18 | [8 empty] | 0.116 | 0.116
268 | ООО "Тамбовресурс" | РСХО 35/10 Ф.14; Городская 35-10 Ф 19 (резерв) | [8 empty] | 0.15 | 0.15
269 | ТОГБПОУ Жердевский колледж сахарной промышленности | Жердевская 110/35/10 Ф.13 | [8 empty] | 0.132 | 0.132
270 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | ПС Бурнакская 35/10 ВЛ-10кВ №05 | [8 empty] | 0.056 | 0.056
271 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | ПС Городская 35/10 ВЛ-10кВ №15 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
272 | ООО "Подсолнечник" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-24; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №24 | [8 empty] | 0.107 | 0.107
273 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №07,11 ТП-№4026П/ФОК | [8 empty] | 0.036 | 0.036
274 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4031 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
275 | ООО Магнит Энерго | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4032 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
276 | ООО Представитель | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.09 ТП ПКУ - 1 | [8 empty] | 0.021 | 0.021
277 | ООО "Свеклотрейд" | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.07 ТП № 4069 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
278 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №34; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №34 | [8 empty] | 0.172 | 0.172
279 | ТОГБОУ СПО УХТК | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, ТП-207, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.06 | 0.06
280 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
281 | ИП Кулдошин А.Н. | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.026 | 0.026
282 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, №29 ТП-49 | [8 empty] | 0.167 | 0.167
283 | Игнатов Евгений Викторович | ПС "Уваровская" ф№7 ВЛ-10кВ ТП№66 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
284 | ООО "Юлия" | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [8 empty] | 0.082 | 0.082
285 | ООО "24 часа" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.103 | 0.103
286 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №09 | [8 empty] | 0.112 | 0.112
287 | ОАО "Уваровохлеб" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-108; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10, ТП-108 | [8 empty] | 0.129 | 0.129
288 | Музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка» | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-13, ВЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.034
289 | ООО "БИК" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14, ТП-69, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.03
290 | ИП Косарева | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [9 empty] | 0.004
291 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | ОДГ №2 Уваровского участка ОАО "ТСК", ул. Красная Заря, 1"а" | [9 empty] | 0.172
292 | ООО "Копейка-Воронеж" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10,11, ТП-104, КЛ-0,4кВ; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30, ТП-200,205 КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.043
293 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №29, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9, ТП-16, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.039
294 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.558
295 | ОАО "АРТИ Завод" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 25,26 | [9 empty] | 0.239
296 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.297
297 | ЗАО "Тамбовмебель" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 28 | [9 empty] | 0.07
298 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | Котовская ТЭЦ-2, ф № 1,29,31 | [9 empty] | 0.104
299 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
300 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
301 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
302 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
303 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
304 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
305 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
306 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
307 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
308 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс», ф1,2,3,9,10,11,15,16,17,20,21,27 |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0.21 | 0.417 | 0.624 | 0.831 | 1.0363 | 1.2444 | 1.4544 | 1.6614 | 1.8644 | 2.0744
309 | в/г №1 В/ч 61460 | ПС № 5 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161
310 | в/г №1 В/ч 21992 | ПС № 5 |  | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
311 | в/г №1 В/ч 52192 | ПС № 5 |  |  | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
312 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
313 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
314 | в/г №1 В/ч 64493 | ПС № 5 | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
315 | в/г №1 В/ч 7043 | ПС № 5 | [6 empty] | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
316 | Жилой дом ул.Астраханская, 182 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036
317 | Жилой дом ул.Астраханская, 176 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.036 | 0.036
318 | Военномемориальная компания | ПС № 5 | [9 empty] | 0.007
319 | Судебный департамент КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
320 | Общежитие 1/13 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
321 | ОАО "УТ МВО" Столовая №9 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
322 | Столовая освещение КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
323 | Столовая силовая КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
324 | в/г №2 | ПС №3 | [9 empty] | 0.056
325 | Склад 191 «10 филиал ФБУ в/ч 96131" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС №3 | [6 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
326 | ГСК «Северный» КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | ПС №3 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
327 | в/г №3 В/ч 54607 | ПС Пигмент | [8 empty] | 0.06 | 0.06
328 | Общежитие 3/90 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
329 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
330 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
331 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
332 | Ввод №1 Общежитие 1/467 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
333 | Чайная №7 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
334 | Общежитие 3/81 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент | [9 empty] | 0.013
335 | Общежитие 3/81 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
336 | Скважина №2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
337 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [8 empty] | 0.011 | 0.011
338 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
339 | Филиал ОП № 9 ОАО "УТ МВО" Чайная №5 3/107 | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
340 | в/г №20 В/ч 96131; 62632К | ПС №3 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
341 | в/г №22 | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
342 | Жилой дом 22/32 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
343 | Жилой дом 22/35 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
344 | Жилой дом 22/35 кв.2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
345 | Жилой дом 22/52 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
346 | Жилой дом Бонах С.И. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
347 | Жилой дом Стеценко А.М.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.023 | 0.023
348 | в/г №50 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.01
349 | в/г №52 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
350 | Жилой дом Гаврилин А.К.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
351 | ФГУП "Почта России".. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
352 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" М-н (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
353 | АТС. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
354 | Водонапорная башня. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
355 | в/г №45 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
356 | в/г №51 В/ч 61460 | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012
357 | ИП Грачев А.Ю. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.015 | 0.015
358 | в/г №33 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.022
359 | в/г №46 В/ч 52192 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
360 | в/г №48 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
361 | ИП Зайцевв А.В.КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
362 | СНТ "Дорожник" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
363 | СТ "Разлив-2" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
364 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.005
365 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
366 | Трегуляевская СОШ КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
367 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско -акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.019 | 0.019
368 | ИП Попов А.Ю. (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.056
369 | в/г №32 В/ч 42765 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
370 | Жилой дом 32/106 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
371 | Жилой дом 32/139 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
372 | Жилой дом 32/92 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
373 | Жилой дом 32/97 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
374 | И.п. Дунаев КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
375 | База "Чистоозерская" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
376 | ООО "Техноторг" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
377 | в/г № __ В/ч 39836 | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.013 | 0.013
378 | в/г № __ В/ч 32926 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.019
379 | в/г №1 ФБУ в/ч 14272 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
380 | ОАО "Славянка" Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
381 | ОАО "Славянка"Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
382 | ОАО "Славянка"Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
383 | ОАО "Славянка"Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
384 | ОАО "Славянка"Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
385 | ОАО "Славянка"Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
386 | ОАО "Славянка"Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
387 | ОАО "Славянка"Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
388 | ОАО "Славянка"Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
389 | ОАО "Славянка"Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
390 | ОАО "Славянка"Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
391 | ОАО "Славянка"Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
392 | Помещения офиса РЭУ №06 в здании по ГП №205 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
393 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №1 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
394 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
395 | ОАО "Славянка" Скважины насосной станции глубинные зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
396 | ОАО "Славянка " Глубинные насосы зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
397 | ОАО "Славянка"Скважина №7 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
398 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №374 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.005
399 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №378 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
400 | ОАО "РЭУ" Котельная по ГП №119 ввод №1) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
401 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №119 ввод №2) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
402 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
403 | ОАО "РЭУ" ЦТП №1, 1А по ГП №313,314 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
404 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-6 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
405 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-8 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
406 | ОАО "РЭУ" ЦТП №3,3А по ГП №311,431 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
407 | ЦТП №3,3А по ГП №311,432 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП- 5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
408 | Соловьев В.А. Гаражное общество №1А | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
409 | Петров О.Г. Гаражное общество №1Б | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
410 | Степанов А.Н.Гаражное общество №1В | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.006 | 0.006
411 | Забазнов И.А. Гаражное общество №1Г | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
412 | Бойков О.Ю. Гаражное общество №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-13 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
413 | Дюндин А.В. Гаражное общество №3 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
414 | Мезенцева С.П. Гаражное общество №4 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
415 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
416 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005
417 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.012 | 0.012
418 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
419 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
420 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
421 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
422 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
423 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
424 | ООО Дорошенко Помещения магазина в жилом доме №38 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
425 | ООО Дорошенко Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-21 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
426 | ООО Дорошенко Магазин "Горячий хлеб" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-1 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
427 | ПБОЮЛ Фролов Помещения магазина "Мир соблазнов" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
428 | ПБОЮЛ Горбатов Магазин "Золушка" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.001
429 | ПБОЮЛ Остроухова Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
430 | Детская школа искусств №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
431 | ПБОЮЛ Киселев Помещения магазина "Елена" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
432 | ПБОЮЛ Немчинов Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Графики ограничения режима потребления электрической мощности с индивидуальными объемами в соответствии с заданием Филиала АО "СО ЕЭС" Липецкое РДУ
1. Мичуринский энергорайон
30 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [9 empty] | 0.22
31 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [9 empty] | 1.86
32 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [9 empty] | 1.7
33 | ППО ОАО «Сабуровский крупяной завод» | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 1.04
34 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [9 empty] | 0.44
35 | АО "Иэбердеевский элеватор" | ПС 35 кВ Петровская | [9 empty] | 0.55
36 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [9 empty] | 0.62
37 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [9 empty] | 1.77
38 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [9 empty] | 10.44
39 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [9 empty] | 10
40 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.88
296 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
297 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
298 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
299 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
300 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
301 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
302 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
303 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
304 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
305 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс», ф1,2,3,9,10,11,15,16,17,20,21,27 |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
2. Район ПС 220 кВ Тамбовская №4
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
14 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
15 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
16 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
17 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79
18 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
20 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
23 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
27 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
28 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
30 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
32 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
155 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
156 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
157 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
158 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
159 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
160 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
161 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
162 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
163 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
164 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
165 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
166 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
167 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
168 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
169 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
170 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
171 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
172 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
173 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
174 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
175 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
176 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
ИТОГО: по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  | 12.688 | 25.697 | 38.714 | 51.803 | 64.5943 | 78.7444 | 90.6884 | 103.7144 | 116.6014 | 129.6814
в т.ч. по Мичуринскому энергорайону |  |  | 0.621 | 1.264 | 1.922 | 3.085 | 3.635 | 4.283 | 5.384 | 6.477 | 7.54 | 37.52
в т.ч. по району ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  |  | 1.594 | 2.255 | 4.385 | 11.395 | 17.395 | 22.775 | 22.775 | 22.775 | 22.775 | 22.775
Примечание:
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-27° С)
| Первый заместитель директора - главный инженер | [9 empty] | И.В. Поляков