## ГОП 2023-2024
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Минстр | Директор |  |  |  |  | Заместитель генерального директора -
| ТЭК и ЖКХ | Филиала АО "СО ЕЭС" |  |  |  |  | директор филиала
| Тамбовской области | Липецкое РДУ |  |  |  |  | ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго"
| ___________ Е.И. Бабикова | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  |  | ___________ К.А. Юткин
| ___________ 2023 г | ___________ 2023 г |  |  |  |  | ___________ 2023 г
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической энергии на 2023/2024 гг.
по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребитель | Очередь ограничения, тыс кВт*ч
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Потребители филиала ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго" |  | 170 | 374 | 550 | 811 | 1017 | 1238 | 1449 | 1669 | 1777 | 1827
1 | ООО "Тамбовский бекон" | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240
2 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" |  | 84 | 84 | 84 | 96 | 96 | 104 | 104 | 104 | 104
3 | ОАО "Токаревская птицефабрика" |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
4 | ООО "Черкизово-свиноводство" |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
5 | ООО "Экстра" |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
6 | ООО "Кристалл" |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
9 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
10 | Производственная фирма "РАСКОМ" |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
13 | ЗАО "Изорок" |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
14 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
16 | ЗАО "ТАМАК" |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
17 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
18 | АО "ТЗ Революционный труд" |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
19 | ОАО "Завод подшипников скольжения" |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
20 | ОАО "Деметра" |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
21 | ЗАО "Маслосырзавод "Новопокровский" |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
22 | ОАО "Сахарный завод "Жердевский" |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
23 | ООО "Металл Сервис" (ООО "Аэлита") |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
24 | ООО "Филье проперти" |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
25 | ООО "Агросоюз" |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
26 | АО "Инжавинский маслодельный завод" |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
27 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
28 | АО "Экоойл" |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
29 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
30 | ООО "Центральное" | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | ООО "Тамбовская индейка" | [5 empty] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
32 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | [5 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
33 | ОАО "Первомайскхиммаш" | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
34 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | [5 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
35 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | [6 empty] | 53 | 53 | 53 | 53
36 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | [6 empty] | 130 | 350 | 350 | 350
37 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | [8 empty] | 100 | 150
38 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | [8 empty] | 8 | 8
2. Потребители АО "ОРЭС-Тамбов" |  | 143.064 | 213.519 | 347.419 | 416.867 | 527.867 | 529.027 | 533.477 | 536.612 | 591.272 | 747.028
39 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им.Н.С.Артемова» (ул. Советская, 51) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
40 | ОАО «Тамбовский хлебзавод» (ул. Лермонтовская, 134) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67
41 | ООО "Бегемот" (ул. Пионерская, 9; ул. Советская, 148/45; ул. Магистральная, 5Б; ул. К. Маркса, 176А; ул. Рылеева, 73; ул. Тамбов-4, 8А) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
42 | ООО «Айсберг» (ул. Клубная, 1) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
43 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795
44 | Ф 23, 29, 36 "МСЗ" (ОАО «Тамбовмаш») | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319 | 28.319
45 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект» (ул. Советская, 34) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
46 | ООО «РН-Энерго» (ул. Пионерская, 9а, ул. Астраханская, 39; ул. Студ. Набережная, 28; б-р Энтузиастов, 2е; ул. Базарная, 165; ул. Лермонтовская; ул. Мичуринская; ул. Московская, 10Э; ул. Никифоровская, 26; ул. Рылеева, 61) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
47 | ООО «Промизделия» (ул. Киквидзе, 69Б) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
48 | ЗАО «Тамбовчанка» (ул. Октябрьская, 31) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
49 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок» (ул. Коммунальная, 21А) | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
50 | ООО «XXI век Тамбов» (ул. Коммунальная, 21А, лит.П) | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65
51 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский» (ул. Володарского, 57; ул. Базарная, 126) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38
52 | ТОГАФСУ ПХК "Тамбов" (ул. Советская,134) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
53 | ТРЦ "РИО" (ул. Советская,99) | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68
54 | ООО «Титан»; (ул. Ипподромная, 25а) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
55 | Еремеева О.Н. (ул. Мичуринская, 89Б) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18
56 | ОАО «Тамбовское ОКТБ» (Моршанское шоссе, 17А) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23
57 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами (ул. К.Маркса, 130) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
58 | ООО «Картон-Тара» (ул. Бастионная, 8к) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
59 | ОАО "Детский Мир" (ул. К.Маркса, 165Б) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
60 | ООО «Тамбовоптпродторг» (ул.Ипподромная, 5) |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
61 | ООО «Тамбовдревпром» (ул. Бастионная, 3, кор.2, лит.В) |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
62 | ООО "Улей-Инвест" (б-р Энтузиастов, 2А) |  | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82
63 | Дуплин И.Н. (ул. Пионерская, 24) |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
64 | ООО «МВМ» (ул. Интернациональная, 12) |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
65 | ОАО «Талвис» (ул. Андреевская, 33Д) |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
66 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ») (Защитный пер., 3А) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
67 | ООО "Тамбовводкомплект" (ул. Колхозная, 1А) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
68 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат» (ул. Бастионная, 1А) |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
69 | ООО ГК «Надежда Фарм» ( ул. Гагарина, 19А) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
70 | ООО «XXI век» (ул. Базарная, 119А) |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
71 | АООТ «Хлебная База № 53» (ул. Клубная,1) |  | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
72 | ООО "УОР" (Монтажников проезд, 9) |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
73 | ООО «Интеркрафт» (Пер.Защитный, 5 Б) |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73
74 | ОАО «ТЭСК» (ул. Мичуринская, 150) |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
75 | ЗАО «Энергия Т» (ул. Ипподромная, 5А) |  | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31
76 | ООО «СтройСервисТамбов» (ул. Ипподромная, 7) |  | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
77 | Попов О.А. (Рассказовское шоссе) |  | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
78 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
79 | АО "Ремикс" (ул. Мичуринская, 149Б) |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
80 | ГУ ОПФР по Тамбовской области (ул. Интернациональная, 37) |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
81 | ООО «Бегар» (ул. Советская, 123) |  | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
82 | ООО ГК "Промресурс"(ул. Рылеева, 83; ул. Шлихтера, 5А) |  | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6
83 | Михайлин В.В. (ул. Советская, 74) |  |  | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
84 | ООО "Тамбовбизнесстрой" (ул. Волжская, 69) |  |  | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82
85 | ООО «Плес» (ул. Малиновского, 39) |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
86 | ООО «Агроторг» (ул. К.Маркса, 251; ул. Полынковская, 55А; ул. Т. Дерунец, 71; ул. Чичерина, 30г; ул. Киквидзе, 106; ул. Советская, 104/14; Моршанское шоссе, 42) |  |  | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62
87 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) |  |  | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76
88 | ОАО "ТЭСК" (ул. Бастионная, 25М) |  |  | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02
89 | Полякова Н.В. (ТД «Модерн») (ул. Советская, 81А) |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
90 | ООО "Тамбовводтранс" (ул. Ипподромная, 5) |  |  | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
91 | ГУ "Тамбовконцерт" (ул. Державинская, 5) |  |  | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015
92 | ООО "Тамбовбизнесстрой" (ул. Волжская, 69) |  |  | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075
93 | ООО «Берег» (ул. Кронштадтская, 14) |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
94 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр» (ул. Интернациональная, 15) |  |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12
95 | АО "ОРЭС-Тамбов" (ул. Ст. Разина, 6) |  |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
96 | АО «СИМ-Энерго» (ул. Интернациональная, 16А) |  |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
97 | ООО «Технопарк-ИТ Миэлта» (ул. Интернациональная, 16Б) |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
98 | ООО «Гранд» (ул. М.Горького, 17/129) |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62
99 | ООО "Диагност Плюс" (ул. Московская, 14) |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
100 | ООО «Атлантика» (ул. Ипподромная, 6) |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
101 | ООО «Пакмаркет» (Ипподромный пр-д, 24) |  |  | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33
102 | ООО "Тазро-Красный Богатырь" (ул. Авиационная, 150) |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
103 | ООО "Даниил" (ул. Клубная, 1Б) |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
104 | Семенов М.И. (Гостиница «Славянская») (ул. Кавалерийская, 18А) |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
105 | ООО "Центр 68" (ул. Кавалерийская, 7А) |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
106 | ООО м-н "Огонек" (ул. Московская, 1А) |  |  | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
107 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе, 110, ул. Чичканова, 127) |  |  | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59
108 | Ларионов П.Н. (ул. Бастионная, 8Г, лит. Б) |  |  |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
109 | ЗАО "Санта-1" (ул. Советская, 94) |  |  |  | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185
110 | ООО "Автотехцентр" (ул. Авиационная, 143А) |  |  |  | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045
111 | ООО «УК Центральная» |  |  |  | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94
112 | ООО "Развитие" (ул. Интернациональная, 16) |  |  |  | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93
113 | ООО ТД «Континент» (ул. Мичуринская, 137) |  |  |  | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
114 | ООО МСК "Энерго" (ул. Октябрьская, 22) |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
115 | ООО «Мартини» (ул. Куйбышева, 61) |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
116 | ОАО «Супермаркет «Крата» (Ц.Рынок) |  |  |  | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296
117 | Банк России (ул. Октябрьская, 7) |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
118 | ИП Белятко (ул. Советская, 148/45) |  |  |  | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936
119 | Издательский дом "Тамбов» (Моршанское шоссе, 14) |  |  |  | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206
120 | Юрина Е.И. (ул. Советская, 134а) |  |  |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
121 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская, 1А) |  |  |  | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
122 | ООО «Сюрприз» (ул. Советская, 187Е) |  |  |  | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37
123 | ООО "Тамбоврегион плюс" (ул. Коммунальная, 21б) |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
124 | АО "Газпром газораспределение Тамбов" (ул. Пролетарская, 337) |  |  |  |  | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37
125 | ТОГУ «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в государственной собственности» |  |  |  |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85
126 | Гусейнов Г.С. Оглы (Рассказовское шоссе) |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
127 | Библиотека им А.С.Пушкина (ул. Интернациональная, 17) |  |  |  |  | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
128 | Дом-интернат ветеранов труда (Пригородный лес) |  |  |  |  | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17
129 | ООО "Четыре сезона" (ул. Коммунальная, 21) |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
130 | Казарин С.Б. (ул. К. Маркса, 176; ул. Киквидзе, 116А; ул. Советская, 163) |  |  |  |  | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095
131 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ул. Советская, 118) |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
132 | ООО "ГЭЛЛЭРИ-Сервис" |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45
133 | ОАО «ЦЗМ» (ул. Бригадная, 3) |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13
134 | ГУК «Тамбовский областной краеведческий музей» (ул. Советская, 63) |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
135 | ООО "Папа Карло" (ул. Державинская, 16А) |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
136 | ООО «Инфо-Ю» |  |  |  |  | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205
137 | ОАО «Новинка» (ул. Авиационная, 153) |  |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
138 | ООО «УК «Жилсервис» |  |  |  |  | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.18
139 | ООО «Авторитет» (ул. Кавалерийская, 18А) |  |  |  |  | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
140 | ООО «Комсервис Плюс» |  |  |  |  | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17
141 | Быченок А.В. (ул. Советская, 183Б) | [5 empty] | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
142 | ООО "Тамбовский трикотаж" (б-р Энтузиастов,4) | [6 empty] | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
143 | ООО «АДД Тамбов» (ул. Киквидзе, 85В) | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
144 | Кураков Е.А. (ул. Затонная,4) | [7 empty] | 1.005 | 1.005 | 1.005
145 | ООО ТД "Континент" (ул. Мичуринская, 137) | [7 empty] | 2.13 | 2.13 | 2.13
146 | ИП Болдырева Л.Н. (ул. С. Ценского, 1А) | [8 empty] | 2.05 | 2.05
147 | МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения" (уличное освещение) | [8 empty] | 50.05 | 50.05
148 | Музыка Д.Ю. (ул. Волжская, 30А) | [8 empty] | 2.56 | 2.56
149 | ООО "Тамбовский крафт" (ул. Октябрьская, 16) | [9 empty] | 1.55
150 | ООО "ТамбовИнвестСервис" | [9 empty] | 137.516
151 | ООО "Прогресс" (ул. Советская, 107г) | [9 empty] | 16.69
3. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания" |  | 42.6145 | 105.6952 | 151.5453 | 197.9503 | 242.4305 | 287.3912 | 332.9493 | 376.9502 | 544.3851 | 727.9731
152 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726
153 | ФГУЗ "ЦГЭ" | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
154 | ФГУЗ "ЦГЭ" | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
155 | МУП Тепловые сети | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
156 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
157 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
158 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463
159 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193 | 2.193
160 | ОАО Завод ЖБИ-3 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839
161 | АК Сберегательный банк СБРФ | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297
162 | МОУ р-п Сосновка | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.546
163 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777
164 | ООО Моршанская мануфактура | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034
165 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519
166 | ООО "Опус" | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615
167 | ИП Савостина Е.О. | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164
168 | ООО "Интерн" | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
169 | ООО"Карат" | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554
170 | ООО "ТНТ-1" | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
171 | ИП Шумилин А.Ю. | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126
172 | ИП Жуков А.В. | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
173 | ООО "Стройсервис" | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164
174 | ИП Ананских | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
175 | ООО"Завр" | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512
176 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347
177 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
178 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726
179 | ИП Тюлякова | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982
180 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799
181 | ИП Калугин | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356
182 | ИП Попов | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094
183 | Тамбовнефтепродукт | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
184 | ИП Ханина М.В | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537
185 | ОАО "Рематтра" | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 5.252
186 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452
187 | ОАО "БИОХИМ" |  | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268
188 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" |  | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128
189 | ИП"Санфиров" |  | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201
190 | ООО"Континент" |  | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859
191 | ООО"Сталь Логистик" |  | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206
192 | ИП Дрыкин А.В. |  | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968
193 | ИПСошников С.С. |  | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014
194 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 |  | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142
195 | ИП"Фролов" |  | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137
196 | ЗАО"Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" |  | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548
197 | ООО"Платоновская нефтебаза" |  | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279
198 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) |  | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863 | 0.863
199 | ИП "Даньшов А.А." |  | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
200 | КФК"Благие намерения" |  | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629
201 | ИП Яблоков Н.Ф |  | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
202 | ЗАО ТАНДЕР |  | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211
203 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" |  | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
204 | ИП Нестеренко С.Н. |  | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005
205 | ООО"Жилищное хозяйство" |  | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | 2.284
206 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
207 | ООО"Омега" |  |  | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571
208 | ООО "Ресурс" |  |  | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827
209 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" |  |  | 37.221 | 37.221 | 37.221 | 37.221 | 37.221 | 37.221 | 37.221 | 37.221
210 | ООО"Копейка-Воронеж" |  |  | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461
211 | ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» |  |  |  | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336
212 | ОАО "Алмаз" |  |  |  |  | 34.253 | 34.253 | 34.253 | 34.253 | 34.253 | 34.253
213 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" |  |  |  |  | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361
214 | ОАО «Агро» |  |  |  |  | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502
215 | ООО "Вкусняшка" |  |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
216 | Городское хозяйство МКУ |  |  |  |  | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507
217 | МУП "Городской рынок" |  |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | 0.982
218 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" |  |  |  |  | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795
219 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области |  |  |  |  | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489
220 | ОАО "Русэнергосбыт" |  |  |  |  | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169
221 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна |  |  |  |  | 0.543 | 0.543 | 0.543 | 0.543 | 0.543 | 0.543
222 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" |  |  |  |  | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945
223 | ООО "КОСМО" | [5 empty] | 4.567 | 4.567 | 4.567 | 4.567 | 4.567
224 | ОАО "Котовскхлеб" | [5 empty] | 3.457 | 3.457 | 3.457 | 3.457 | 3.457
225 | Общество с ограниченной ответственность "Тамбовская Керамика" | [5 empty] | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69
226 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | [5 empty] | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
227 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | [5 empty] | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548
228 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | [5 empty] | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | 1.292
229 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155
230 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0.804
231 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457
232 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311
233 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356
234 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | [5 empty] | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237
235 | МУП "Коммунальник" | [5 empty] | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324
236 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | [5 empty] | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101
237 | ООО "Сатинские теплосети" | [5 empty] | 0.822 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | 0.822
238 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | [5 empty] | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288
239 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | Аскон ООО | [5 empty] | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657
241 | МагнитЭнерго | [5 empty] | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282
242 | ОАО "СОМ" | [5 empty] | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149
243 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | [5 empty] | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772
244 | Аграрно-промышленный колледж | [5 empty] | 6.737 | 6.737 | 6.737 | 6.737 | 6.737
245 | Кирсановское районное потребительское общество | [5 empty] | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428
246 | Швейная фабрика Юность | [5 empty] | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353
247 | Тамбовнефтепродукт | [5 empty] | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927
248 | ООО Гэлакси | [5 empty] | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642
249 | Эко-Лайн | [5 empty] | 0.685 | 0.685 | 0.685 | 0.685 | 0.685
250 | Транзит-плюс ООО | [5 empty] | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311
251 | Валетенко А.В. | [5 empty] | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299
252 | Гарант ХООО | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
253 | Вымпел-коммуникации | [6 empty] | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276
254 | ООО "Бегемот" | [6 empty] | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217
255 | ООО Коммунальник | [6 empty] | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11
256 | ОАО "Механический завод Жердевский" | [6 empty] | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735
257 | ООО «Теплоресурс» | [6 empty] | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827
258 | ООО "Маслодельный завод Жердевский" | [6 empty] | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224
259 | ООО "Ржаксинский элеватор" | [6 empty] | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274
260 | ООО Виал-Груп | [6 empty] | 7.764 | 7.764 | 7.764 | 7.764
261 | ОАО "Жердевский элеватор" | [6 empty] | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48
262 | ООО "Тамбовресурс" | [6 empty] | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.841
263 | ТОГБПОУ Жердевский колледж сахарной промышленности | [6 empty] | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248
264 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | [6 empty] | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827
265 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | [6 empty] | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37
266 | ООО "Подсолнечник" | [6 empty] | 4.567 | 4.567 | 4.567 | 4.567
267 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | [6 empty] | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598
268 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | [6 empty] | 0.831 | 0.831 | 0.831 | 0.831
269 | ООО Магнит Энерго | [6 empty] | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381
270 | ООО Представитель | [6 empty] | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
271 | ООО "Свеклотрейд" | [6 empty] | 0.685 | 0.685 | 0.685 | 0.685
272 | ТОГБОУ СПО УХТК | [6 empty] | 2.238 | 2.238 | 2.238 | 2.238
273 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | [7 empty] | 9.134 | 9.134 | 9.134
274 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | [7 empty] | 0.913 | 0.913 | 0.913
275 | ИП Кулдошин А.Н. | [7 empty] | 1.06 | 1.06 | 1.06
276 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | [7 empty] | 4.462 | 4.462 | 4.462
277 | Игнатов Евгений Викторович | [7 empty] | 0.786 | 0.786 | 0.786
278 | ООО "Юлия" | [7 empty] | 2.836 | 2.836 | 2.836
279 | ООО "24 часа" | [7 empty] | 3.516 | 3.516 | 3.516
280 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | [7 empty] | 3.654 | 3.654 | 3.654
281 | ОАО "Уваровохлеб" | [7 empty] | 3.928 | 3.928 | 3.928
282 | Музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка» | [7 empty] | 1.187 | 1.187 | 1.187
283 | ООО "БИК" | [7 empty] | 1.37 | 1.37 | 1.37
284 | ИП Косарева | [7 empty] | 0.128 | 0.128 | 0.128
285 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | [7 empty] | 5.805 | 5.805 | 5.805
286 | ООО "Копейка-Воронеж" | [7 empty] | 2.101 | 2.101 | 2.101
287 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | [8 empty] | 1.187 | 1.187
288 | ОАО "АРТИ Завод" | [8 empty] | 21.931 | 21.931
289 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | [8 empty] | 10.554 | 10.554
290 | ЗАО "Тамбовмебель" | [8 empty] | 8.246 | 8.246
291 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | [9 empty] | 5.537
292 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | [9 empty] | 36.661
293 | ЗАО «Рента-Инвест» | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654 | 0.63654
294 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ |  | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357 | 21.1357
295 | ООО «Инвестцентр» |  |  | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561 | 3.6561
296 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) |  |  |  | 4.0689 | 4.0689 | 4.0689 | 4.0689 | 4.0689 | 4.0689 | 4.0689
297 | ООО « М-КОНС-1» |  |  |  |  | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842
298 | ООО «Калинка» | [5 empty] | 3.1147 | 3.1147 | 3.1147 | 3.1147 | 3.1147
299 | ОАО «Торговый дом центральный» | [6 empty] | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475
300 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | [7 empty] | 3.1209 | 3.1209 | 3.1209
301 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | [8 empty] | 125.517 | 125.517
302 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | [9 empty] | 141.39
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" АО "Оборонэнерго" |  | 2.156 | 2.858 | 3.952 | 6.193 | 7.299 | 11.197 | 12.054 | 12.881 | 13.172 | 14
303 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
304 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
305 | Жилой дом ул.Астраханская, 182 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
306 | Жилой дом ул.Астраханская, 176 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
307 | Военномемориальная компания |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
308 | Судебный департамент КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [5 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
309 | Общежитие 1/13 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [6 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
310 | Столовая №9 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [7 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.028
311 | Столовая освещение КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [8 empty] | 0.003 | 0.003
312 | Столовая силовая КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [9 empty] | 0.048
313 | ГСК «Северный» КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065
314 | Общежитие 3/90 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104
315 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
316 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
317 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
318 | Ввод №1 Общежитие 1/467 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [5 empty] | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
319 | Чайная №7 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [6 empty] | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273
320 | Общежитие 3/81 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [7 empty] | 0.193 | 0.193 | 0.193
321 | Общежитие 3/81 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [8 empty] | 0.02 | 0.02
322 | Скважина №2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [9 empty] | 0.023
323 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
324 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 |  | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247
325 | Филиал ОП № 9 Чайная №5 3/107 |  |  | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
326 | Тамбовская обл., с Малиновка |  |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
327 | Жилой дом 22/32 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
328 | Жилой дом 22/35 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
329 | Жилой дом 22/35 кв.2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [6 empty] | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
330 | Жилой дом 22/52 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [7 empty] | 0.097 | 0.097 | 0.097
331 | Жилой дом Бонах С.И. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [8 empty] | 0.004 | 0.004
332 | Жилой дом Стеценко А.М. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [9 empty] | 0.006
333 | Жилой дом Гаврилин А.К. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
334 | ФГУП "Почта России" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
335 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" М-н (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
336 | АТС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
337 | Водонапорная башня КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
338 | ИП Грачев А.Ю. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [5 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
339 | Тамбовский район, п. Тригуляй | [6 empty] | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
340 | ИП Зайцевв А.В. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
341 | СНТ "Дорожник" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [8 empty] | 0.079 | 0.079
342 | СТ "Разлив-2" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [9 empty] | 0.027
343 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
344 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
345 | Трегуляевская СОШ КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
346 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско -акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
347 | ИП Попов А.Ю. (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
348 | Жилой дом 32/106 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [5 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
349 | Жилой дом 32/139 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [6 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
350 | Жилой дом 32/92 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [7 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.053
351 | Жилой дом 32/97 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [8 empty] | 0.053 | 0.053
352 | И.п. Дунаев КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | [9 empty] | 0.02
353 | База "Чистоозерская" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
354 | ООО "Техноторг" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
355 | Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
356 | Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
357 | Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
358 | Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | [5 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
359 | Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | [6 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
360 | Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
361 | Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | [8 empty] | 0.006 | 0.006
362 | Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | [9 empty] | 0.01
363 | Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
364 | Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
365 | Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
366 | Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ |  |  |  | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
367 | Помещения офиса в здании по ГП №205 |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
368 | Насосная станция, ввод №1 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
369 | Насосная станция, ввод №2 | [6 empty] | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
370 | Скважины насосной станции глубинные зд.461 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
371 | Глубинные насосы зд.461 | [8 empty] | 0.016 | 0.016
372 | Скважина №7 | [9 empty] | 0.079
373 | Канализационная насосная станция №374 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
374 | Канализационная насосная станция №378 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
375 | Котельная №119 ввод №1 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
376 | Котельная №119 ввод №2 |  |  |  | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585
377 | Котельная №2 |  |  |  |  | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.814
378 | ЦТП №1, 1А №313,314 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
379 | ЦТП №2 №312 Ф-6 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
380 | ЦТП №2 №312 Ф-8 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
381 | ЦТП №3,3А №311,431 | [8 empty] | 0.034 | 0.034
382 | ЦТП №3,3А №311,432 | [9 empty] | 0.028
383 | Соловьев В.А.Гаражное общество №1А | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
384 | Петров О.Г. Гаражное общество №1Б |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
385 | Степанов А.Н.Гаражное общество №1В |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
386 | Забазнов И.А.Гаражное общество №1Г |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
387 | Бойков О.Ю. Гаражное общество №2 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
388 | Дюндин А.В. Гаражное общество №3 | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
389 | Мезенцева С.П. Гаражное общество №4 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
390 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
391 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20 РУ0,4 кВ) | [8 empty] | 0.07 | 0.07
392 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | [9 empty] | 0.585
393 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812
394 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
395 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
396 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
397 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
398 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | [5 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
399 | ООО Дорошенко Помещения магазина в жилом доме №38 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
400 | ООО Дорошенко Торговый павильон | [7 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025
401 | ООО Дорошенко Магазин "Горячий хлеб" | [8 empty] | 0.006 | 0.006
402 | ПБОЮЛ Фролов Помещения магазина "Мир соблазнов" | [9 empty] | 0.002
403 | ПБОЮЛ Горбатов Магазин "Золушка" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
404 | ПБОЮЛ Остроухова Торговый павильон |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
405 | Детская школа искусств №2 |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
406 | ПБОЮЛ Киселев Помещения магазина "Елена" |  |  |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
407 | ПБОЮЛ Немчинов Торговый павильон |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
ИТОГО: по филиалу ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго" |  | 357.8345 | 696.0722 | 1052.9163 | 1432.0103 | 1794.5965 | 2065.6152 | 2327.4803 | 2595.4432 | 2925.8291 | 3316.0011
Примечание:
Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25° С)
Первый заместитель директора - главный инженер
| филиала ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго" | [7 empty] | И.А. Седанов