## ИТОГ ГОМ 2017-2018
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления |  | Директор |  |  |  | Заместитель генерального директора -
ТЭК и ЖКХ |  | Филиала АО "СО ЕЭС" |  |  |  | Директор
Тамбовской области |  | Липецкое РДУ |  |  |  | филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
___________ Е.Ю. Выгузова |  | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  | ___________ В.А. Сыщиков
___________ 2017 |  | ___________ 2017 |  |  |  | ___________ 2017
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2017/2018
по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребители | Наименование подстанции | Номер очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ИТОГО по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  | 12.7068 | 25.5061 | 38.1315 | 50.9105 | 62.1318 | 74.1119 | 86.5109 | 99.3383 | 112.1453 | 127.6853
1. Потребители филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" |  |  | 2.8 | 6.7 | 10.3 | 14.2 | 16.4 | 19.18 | 21.705 | 25.605 | 29.305 | 35.675
1 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская ПС 35 кВ Степная ПС 35 кВ Артемовская ПС 35 кВ РСХО ПС 35 Александровская ПС 35 кВ Знаменская ПС 35 кВ Верхоценская ПС 35 кВ Борщевская ПС 110 кВ Жердевская ПС 35 кВ Бурнакская | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
2 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | ПС 110 кВ Инжавинская ПС 35 кВ Никитинская |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | ОАО "Токаревская птицефабрика" | ПС 110 кВ Токаревская ПС 35 кВ Бурнакская ПС 110 кВ Фабричная |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
4 | ООО "Черкизово-свиноводство" | ПС 110 кВ Граждановская ПС 35 кВ Гавриловская ПС 35 кВ Соколовская ПС 35 Анненская ПС 35 кВ Пересыпкинская ПС 35 кВ Куровщинская |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
6 | ООО "Кристалл" | ПС 110 кВ Кирсановская |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
7 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" | ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
9 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" | ПС 110 кВ Спасская |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
10 | Производственная фирма "РАСКОМ" | ПС 110 кВ Кожзавод |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
11 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | ПС 110 кВ Н.Лядинская ПС 110 кВ М.Талинская |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
12 | ЗАО "КЛМЗ" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13 | ООО "КВАНТ" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 | [9 empty] | 1.2
14 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
15 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
16 | ОАО "Деметра" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
17 | ОАО Маслобойный завод "Инжавинский" | ПС 110 кВ Инжавинская | [6 empty] | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325
18 | ООО "Завод Моршанскхиммаш" | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
19 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная | [6 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
20 | ООО "Жилищная инициатива-5" | ПС 110 кВ Пигмент | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7
21 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская | [7 empty] | 3.2 | 6.9 | 12.07
22 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
2. Потребители АО "ТКС "Электрические сети" |  |  | 3.913 | 6.733 | 9.783 | 12.693 | 15.573 | 18.613 | 22.483 | 25.299 | 28.199 | 31.079
1 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | Тамбовская ТЭЦ, ф № 13 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
2 | Ф 20, 33 "Электроприбор" (ОАО Тамбовский завод Электроприбор) | Тамбовская ТЭЦ, ф № 20,33 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093
3 | Ф 23, 29, 36 "МСЗ" (ОАО «Тамбовмаш») | Тамбовская ТЭЦ, ф № 23,29,36 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
4 | ООО «Картон-Тара»; (ул.Бастионная, 8к) | ТП-470 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
5 | ТОГАОУ ДОД "СДЮСШОР Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина"(ул. Мичуринская, 150) | ТП-0250 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
6 | Дуплин И.Н.; (ул.Пионерская, 24) | ТП-11 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
7 | ОАО «Тамбовмясопродукт»; (ул.Кавалерийская,15) | ТП-180 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
8 | ООО «Тамбовдревпром»; (ул.Бастионная, 3, кор.2, лит.В) | ТП-0135 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
9 | ООО "Продукты Улей" (Б. Энтузиастов,2А) | ТП-0214 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
10 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект»; (ул.Советская, 34) | ТП-207 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
11 | ОАО «ТЭСК», (ул.Клубная,1) | ТП-065 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
12 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами; (ул.К.Маркса, 130) | ТП-462 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
13 | ФГУП Специализированное предприятие по размещению органов государственной власти; (ул.Советская, 101) | ТП-86 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
14 | ОАО «Тамбовское ОКТБ»; (Моршанское шоссе, 17А) | ТП-0149 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
15 | ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"; (ул.Колхозная, 1А) | ТП-0213 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
16 | ООО «Диагност плюс»; (ул.Московская, 14) | ТП-196 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
17 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат»; (ул.Бастионная, 1А) | ТП-0156 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
18 | ООО "РН-Энерго"; (ул.Пионерская, 9А) | ТП-267 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
19 | ОАО «Тамбовский хлебозавод»; (ул.Лермонтовская, 134) | ТП-0245 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
20 | ООО «Промизделия»; (ул.Киквидзе, 69Б) | ТП-0169 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
21 | ООО «XXI век Тамбов»; (ул.Коммунальная, 21А, лит.П) | ТП-380 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
22 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок»; (ул.Коммунальная, 21А) | ТП-380, 295 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
23 | ООО «XXI век»; (ул.Базарная, 119А) | ТП-33 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
24 | ЗАО «Тамбовчанка»; (ул.Октябрьская, 31) | ТП-39 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
25 | МУП «Тамбовгортранс» | ТП-067, 0244, 0269, 078, 072, 081, 079, 0223 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
26 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский»; (ул.Володарского, 57 ул.Базарная, 126) | ТП-0101, 28 |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
27 | ООО «Бегар»; (ул.Советская, 123) | ТП-387 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
28 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе,110) | ТП-450 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
29 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) | ТП-095 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
30 | ООО «ТПК «Инвест-знание»; (ул.Советская, 183Б) | ТП-175 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
31 | ЗАО «Волковский спиртзавод»; (ул.Андреевская», 33Д) | ТП-6 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
32 | Полякова Н.В. (ТД «Модерн»); (ул.Советская, 81А) | ТП-0302 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
33 | ООО "Тамбовбизнесстрой-бетон" (ул.Волжская,69) | ТП-0399 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
34 | ООО "Агро Техника"; (ул.Мичуринская, 89Б) | ТП-133 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
35 | ООО «Копейка-Воронеж»; (ул.К.Маркса, 251) | ТП-188 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
36 | ООО «Мартини»; (ул.Куйбышева,61) | ТП-33 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
37 | Кураков Е.А. (ул. Затонная,4) | ТП-0313 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
38 | ООО «Эльдорадо»; (ул.Интернациональная, 12) | ТП-345 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
39 | ООО РН "Энерго" (Б.Энтузиастов,2; ул.Астраханская, 39В; ул.Студенецкая набережная, 28) | ТП-57, 123, 257 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
40 | ОАО «Новинка»; (ул.Авиационная, 153) | ТП-0138 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
41 | ООО «Берег»; (ул.Кронштатская, 14) | ТП-015 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
42 | ООО «Тазро-Красный богатырь»; (ул.Авиационная, 150) | ТП-056 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
43 | ООО МСК "Энерго"; (ул.Октябрьская, 22) | ТП-0248 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
44 | ООО "Управдом 68" (17-й участок) | ТП -34, 248, 466, 237, 248, 131, 257, 206, 269, 157, 111, 165, 31, 154, 127, 77, 222, 28, 127, 158, 427, 378, 78, 151, 406, 304 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
45 | ОАО «Жилстрой»; (Пер.Защитный, 5 Б) | ТП-064 |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
46 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) | ТП-57,364,208,420,137,266,337,464,320,380,127,92,296,116,320,338,186,274,344,438,465,287,386,214,40,243,83,0140,111,389,430,264 |  |  |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
47 | ООО "Шаттл Тамбов",(ул. Московская,1А) | ТП-0308 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
48 | ОАО «Внешторгбанк»; (ул.Интернациональная, 16А) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
49 | ОАО «АКБ «Росбанк»; (ул.Интернациональная, 16Б) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
50 | ООО "ТамбовБизнесСтрой" (ул.Волжская,69) | ТП-0337 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
51 | ГУ ОПФР по Тамбовской области; (ул.Интернациональная, 37) | ТП-456 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
52 | ООО "УОР" (ул. Астраханская,1/25, ул.Советская,17, ул. Чичканова,79) | ТП-0166, 266, 116 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
53 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Шлихтера,5А) | ТП-0352 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
54 | Библиотека им А.С.Пушкина; (ул.Интернациональная, 17) | ТП-209, 21 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
55 | ОАО ТТФ «Мостотрест»; (ул.Волжская, 30А) | ТП-0150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
56 | ООО "Бегемот" (ул. Советская,148/45, ул. Магистральная,5Б, ул. К. Маркса,176А, ул. Пионерская,9) | ТП-0340 |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
57 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Рылеева,83) | ТП-0345 | [5 empty] | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
58 | ИП Болдырева Л.Н.; (ул.Сергеева-Ценского, 1 А) | ТП-274 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
59 | ИП Белятко; (ул.Советская, 148/45) | ТП-300 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
60 | ООО Торговый Дом "Арион" (ул. Кавалерийская,7А) | ТП-07 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
61 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр»; (ул.Интернациональная, 15) | ТП-21 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
62 | ГУ «Тамбовконцерт»; (ул.Державинская, 5) | ТП-119 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
63 | ЗАО "Санта-1"; (ул.Советская, 94) | ТП-75 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
64 | ОАО «Завод ЖБИ»; (ул.Ипподромная, 7) | ТП-0177,0187 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
65 | АО «Тамбовские коммунальные системы»; (ул.Ст. Разина,6 ) | ТП-433 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
66 | ОАО «Тамбовоблгаз»; (ул.Пролетарская, 337) | ТП-127 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
67 | ООО «Сюрприз»; (ул.Советская, 187Е) | ТП-175 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
68 | Банк России; (ул.Октябрьская, 7) | ТП-31 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
69 | ОАО «Супермаркет «Крата»; (Ц.Рынок) | ТП-295 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
70 | ЗАО "Тамбовчанка" (ул. Октябрьская,31) | ТП-39 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
71 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; (ул.Советская, 118) | ТП-69 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
72 | ООО "ТамбовИнвестСервис" 5-й участок | ТП-55,0378,301,419,103,457,455,0299,458,136,432,182,235,389, 459,321,431,373 | [6 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
73 | Михайлин В.В. (ул. Советская,74) | ТП-0353 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
74 | ООО "Тамбовводтранс" (ул.Ипподромная, 5) | ТП-089 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
75 | ООО "Папа Карло" (ул. Державинская,16А) | ТП-303 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
76 | ГУК "Тамбовский областной краеведческий музей"; (ул.Советская, 63) | ТП-204 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
77 | Дом-интернат ветеранов труда; (Пригородный лес) | ТП-184 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
78 | ИП Алиян О.Б.; (ул.Московская, 14) | ТП-196 | [6 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
79 | ООО "Жупиков" (ул. Бастионная, 25 М) | ТП-0459 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
80 | ООО «Инфо-Ю» | ТП-317, 131, 428, 479, 60, 94, 113, 72, 27 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
81 | ТОГАФСУ ПХК "Тамбов"; (ул.Советская, 134) | ТП-041 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
82 | ООО ТД «Континент»; (ул.Мичуринская, 137) | ТП-0132 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
83 | ООО «ГЭЛЛЭРИ-Сервис» | ТП-54, 41, 383, 207, 370, 165, 28, 60, 394, 141, 209, 27, 55, 12, 18, 131, 0210, 153, 148 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
84 | ОАО «ЦЗМ»; (ул.Бригадная, 3) | ТП-083 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
85 | ОАО "Детский Мир"; (ул.К.Маркса, 165Б) | ТП-31 | [7 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
86 | ООО «Центржилстрой»; (ул.Чичерина, 62, ул.Мичуринская,197Г, ул.Советская,39, ул. Ореховая,22/10, Звездный пер.,13В, ул. Киквидзе,77Б) | ТП-0238, 0298, 0,275, 0339, 389, 426 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
87 | ЗАО «Тамак»; (ул.Интернациональная, 16) | ТП-345 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
88 | ООО "АДД Тамбов" (ул. Киквидзе,85в) | ТП-0,116 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
89 | ООО «Гранд»; (ул.М.Горького, 17/129) | ТП-0335 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
90 | Издательский дом "Мичуринск" (Моршанское ш.,14) | ТП-0182 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
91 | ООО «ПМК-1» (ул.Чичерина,58; Чичерина, 44А, ул. Чичерина,54Е, ул. Мичуринская,185А, ул. А. Бебеля, 6) | ТП-422, 0195, 428, 0376, 0437 | [7 empty] | 0.246 | 0.246 | 0.246
92 | ООО «Тамбовпродторг»; (ул.Ипподромная, 5) | ТП-074 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
93 | ЗАО «Энергия-Т»; (ул.Ипподромная, 5А) | ТП-0184 | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
94 | ООО «Ротор»; (ул.Ипподромная, 6) | ТП-0265 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
95 | ООО «Пакмаркет»; (Ипподромный пр-д, 24) | ТП-090 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
96 | Казарин С.Б. (м-н «Гранд»); (ул.К.Маркса, 176А) | ТП-304 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
97 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская,1А) | ТП-441 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
98 | ООО "Тамбовская девелоперская компания" (Чичерина,27/211) | ТП-0381 | [7 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1
99 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им. Н.С.Артемова»; (ул.Советская, 51) | ПС-1, ф.30, ф.40 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
100 | ООО «УК «Жилсервис» (ул.Магистральная, 33) | ТП-202,77,0238,0166,478,0249,0346,0342,0334,0298,0383,0336,0342,116,422,234 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
101 | ООО "Каскад-Энергосбыт" ТРЦ "Рио" (ул. Советская,99) | ТП-0407 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
102 | ООО "КомСервисПлюс" | ТП-230,464,207,303,100,245,190,130,242,386,253,166,463,0113,407,0255,379,391,0275 | [9 empty] | 0.88
103 | АООТ «Хлебная База № 53»; (ул.Клубная,3) | ТП-019 | [9 empty] | 0.14
104 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ»); (Защитный пер., 3А) | ТП-0141 | [9 empty] | 0.08
105 | МУП «Тамбовинвестсервис» (ул.Гагарина, 19А; ; ул.Интернациональная,11 ) | ТП-164, 21 | [9 empty] | 0.05
106 | ООО «Арт-Лес»; (ул.Бастионная, 7) | ТП-0147 | [9 empty] | 0.12
107 | Ларионов П.Н. (кондитерский цех); (ул.Бастионная, 8г,лит.Б) | ТП-470 | [9 empty] | 0.03
108 | Филатов В.А.; (ул.Клубная, 1А) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
109 | ООО «Даниил»; (ул.Клубная, 1Б) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
110 | ООО "Фармоптсклад"; (ул.Клубная, 4) | ТП-0110 | [9 empty] | 0.12
111 | Автоцентр «Камаз»; (ул.Авиационная, 143А) | ТП-047 | [9 empty] | 0.03
112 | МУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Уличное освещение) | ТП-51, 6, 361, 207, 105, 145, 141, 122, 110, 218, 80, 264,118,35,113,131,137,155,153 | [9 empty] | 1.1
113 | ПБОЮЛ Мирошниченко (Гостиница «Славянская»); (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.04
114 | ООО «Авторитет»; (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.06
115 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; (ул.Советская, 118) | ТП-69 | [9 empty] | 0.04
116 | ООО «Фирма «Югспецстрой»; (ул.Монтажников, 4) | ТП-0230 | [9 empty] | 0.13
3. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания" |  |  | 1.594 | 3.193 | 4.795 | 6.394 | 7.98 | 9.584 | 11.177 | 12.773 | 14.414 | 16.004
1 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
2 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
3 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
4 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
5 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
6 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
7 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
8 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
9 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
10 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
11 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
12 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
13 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
14 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
15 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
16 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
17 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
18 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
19 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
20 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
21 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
22 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
23 | ИП Ананских | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ ВЛ-10кВ №9 ПС"Спасская" 110/10кВ |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
24 | ООО"Завр" | ВЛ0,4кВ от ТП№67 ф3 ЦРП; КЛ-0,4КВ от ТП№52 ф.№22; КЛ-0,4кВ от ТП№59 Ф.№12 ПС "Рассказовская" |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
25 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | КЛ-0,4кВ отТП№69 ВЛ-6кВ ф.№4 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№1 ВЛ-6кВ №16 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
26 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | КЛ,ВЛ-0,4кВ отТП№31 ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Рассказовская" |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
27 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | ВЛ-6кВ №3 с ЦРП ПС"Рассказовская", ТП №038 6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ ЗТП№90 ВЛ-6кВ№9 ПС "Рассказовская" |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
28 | ИП Тюлякова | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №5 ф№12 ПС"Рассказовская"; ВЛ-04 от ТП 6/0,4кВ №069 ф№3 ЦРП |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
29 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | КЛ-0,4кВ от ТП№48 ф.4 ЦРП |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
30 | ОАО "Рематтра" | ВЛ- 6кВ №27 и №30 ТП№ 54 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765
31 | ИП Калугин | ВЛ-0,4кВ от ТП№064 ф.№9 ПС"Спасская" |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
32 | ИП Попов | ВЛ-0,4кВ от ТП №030 ф№ 4 ЦРП; ВЛ-0,4кВ от ТП №90 ф№ 9 ПС «Рассказовская» |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
33 | Тамбовнефтепродукт | Вл-0,4кВ от ТП№15 ВЛ.№04 ПС "Платоновская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
34 | ИП Ханина М.В | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №016 ВЛ№14, ПС"Рассказовская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
35 | ОАО "БИОХИМ" | На опорах №27а; 70; 67;55 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП; ВЛ-6кВ ф.№18 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257
36 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" | к ТП № 021 ВЛ-6кВ №12 на опоре №46 и ВЛ-6кВ №31 на опоре №42 ПС"Рассказовская" |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183
37 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | КЛ-0,4кВ от ТП-47 ф.22 ПС "Рассказовская" |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
38 | ИП"Санфиров" | ВЛ-0,4кВ от ТП №71 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП к ТП потребителя, ВЛ-0,4кВ от ТП№14 ф. №3 с ЦРП |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
39 | ООО"Континент" | КЛ0,4кВ от ТП 90 ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" ВЛ0,4кВотТП7 ф.32 ПС "Рассказовская" КЛ0,4кВотТП |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
40 | ООО"Сталь Логистик" | ВЛ-6кВ №14 на опоре № 11; ответвление от ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №19,20 от ТП№5ф.12 ПС"Рассказовская" |  |  |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
41 | ИП Дрыкин А.В. | отпайка от ВЛ-6кВ ф.№12 ПС"Рассказовская" к ТП потребителя ВЛ-0,4кВ от ТП№67ф.№3 с ЦРП |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
42 | ИПСошников С.С. . | отпайка от ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" к КТП абонента 6/0,4кВ |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
43 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 | КЛ-0,4кВ от ТП52 ф.22; КЛ-0,4кВ от ТП73 ф.14; ВЛ-0,4кВ ТП№67ф.№3 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№59 ф.12; КЛ-0,4кВотТП№ 90 ф9 ; ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
44 | ИП"Фролов" | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 ВЛ-6кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
45 | ЗАО"Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" | Отпайка от опор №142,147 ВЛ-10кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ кТП№ 017, 018 |  |  |  | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238
46 | ООО"Платоновская нефтебаза" | отпайка на опоре ВЛ-10кВ ф.№04 ПС"Платоновская" к КТП абонента |  |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
47 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) | отпайка на разъединитель КЛ-6кВ с РП поселка"Меховая ф-ка" на КТП абонента |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
48 | ИП "Даньшов А.А." | На опоре ВЛ-6кВ ф.№20 ПС"Рассказовская", 2отпайки к КТП абонента № 056 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
49 | ИП Яблоков Н.Ф | КЛ-0,4кВ от ТП№24 ф.№3 ПС "Спасская" |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
50 | ЗАО ТАНДЕР | КЛ-0,4кВ ТП№89 ф.№20 ЦРП и ТП№030 ф.№4 с ЦРП; ВЛ-0,4кВ отТП№70 ф.№3 ЦРП, КЛ-0,4кВ от ТП№ 52 ф№22 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
51 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" | отпайка на опоре ВЛ-6кВ ф.№9 ПС"Рассказовская" к ТП абонента |  |  |  | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
52 | КФК"Благие намерения" | ответвление от ПКУ на опоре №58 ВЛ-10кВ №3 ПС"Спасская" к ТП №018; ответвление от ВЛ-0,4кВ №7 на опоре №17 ТП№ 69 ВЛ-6кВ №4 с ЦРП ПС"Рассказовская" |  |  |  |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178
53 | ИП Нестеренко С.Н. | ТП-30,46 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
54 | ОАО "Алмаз" | ТЭЦ ФКП"ТПЗ"ф.6кВ №16,17 |  |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
55 | ООО"Жилищное хозяйство" | ФКП"ТПЗ" I-ый подъём ф0,4кВ№2, ТП-3,10,13 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
56 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
57 | ООО"Омега" | ТП№23 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
58 | ООО "Ресурс" | ТП-10,21 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
59 | ООО"Копейка-Воронеж" | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
60 | ООО "КОСМО" | ФКП"ТПЗ" ТП№19,ф6кВ №3, ТП-35 ф.№29 |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
61 | ОАО "Котовскхлеб" | ТП-3,15,46, КТП-27 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | ТП-31,43 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
63 | ОАО «Агро» | ТП-10,12,27,41 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
64 | ООО "Вкусняшка" | ТП-29 |  |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
65 | Городское хозяйство МКУ | ТП-13 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
66 | МУП "Городской рынок" | ТП-10,19,22 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
67 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" | ТП-9,40 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
69 | ОАО "Русэнергосбыт" | ТП-26 г.Котовск, ТП-20 р.п.Сатинка |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
70 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна | ТП-36,37 |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
71 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | ТП-3,6,12,16,28 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
72 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | ТП-2,3 |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
73 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" | ТП-44,45 | [5 empty] | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
74 | Общество с ограниченной ответственность "Тамбовская Керамика" | ТП-45 (РУ 6 кВ) | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
75 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | ТП-4,29,31,33,34,36,45 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" | ТП-50 | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | ТП-32,39 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | ТП-5 | [5 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
79 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-2 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
80 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | ТП-33 | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
81 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-3 ЦРП г.Котовска | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
82 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
83 | МУП "Коммунальник" | ТП-0750,0736,0711,0880, 0714,0873,0878; ТП-17 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
84 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | ТП-0880 ПС-35/6кВ "Элеваторная" | [5 empty] | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
85 | ООО "Сатинские теплосети" | ТП-1,4,6,13 р.п.Сатинка | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
86 | ООО"Котовская ТЭЦ" | ТП-7,31,37,23,30,36,9 ЦРП г.Котовска | [6 empty] | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ТП-0866 | [6 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
88 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | ТП-6,7 п.Сампур | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
89 | Аскон ООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
90 | МагнитЭнерго | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
91 | ОАО "СОМ" | п/ст. Заводская 35/10 Ф.№5 ВЛ-10кВ | [6 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
92 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№13 ВЛ 10кВ; ЦРП Ф.№ 4, КЛ-10кВ | [6 empty] | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284
93 | Кирсановское районное потребительское общество | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№7,Ф№1 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
94 | Швейная фабрика Юность | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
95 | Тамбовнефтепродукт | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №60 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
96 | Аграрно-промышленный колледж | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№8; Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№1 КЛ 10кВ от ЗТП №42 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
97 | ООО Гэлакси | ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№9); ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№10) | [7 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073
98 | Эко-Лайн | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 ТП №31; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №7 ТП №35 | [7 empty] | 0.602 | 0.602 | 0.602
99 | Транзит-плюс ООО | ПС 110/35/10 Кирсановская ВЛ-10кВ №8 ТП №53 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086
100 | Валетенко А.В. | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
101 | Гарант ХООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 КТП №84 | [7 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034
102 | Вымпел-коммуникации | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №37 пос. Консервный завод, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №36 Глазкова | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
103 | ООО "Бегемот" | ЦРП Ф.№ 1, ТП №5, КЛ-0,4, ф.№9 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
104 | ООО Коммунальник | РСХО 35/10 Ф №14; Жедевская 110/35/10 Ф 15,13,18; Городская 35/10 03,15,19; Бурнакская 35/10 Ф. 07,10,18 | [7 empty] | 0.112 | 0.112 | 0.112
105 | ОАО "Механический завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 03,15 | [7 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043
106 | ООО «Теплоресурс» | Бурнакская 35/10 Ф. 18; Жердевская 110/35/10 Ф.18; Токаревская 110/35/10 Ф 9 Пионер 35/10 Ф 03 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
107 | ООО "Маслодельный завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 17 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
108 | ООО "Ржаксинский элеватор" | Ржаксинская 110/35-10 Ф.6 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
109 | ООО Виал-Груп | Бурнакская 35/10 Ф.10; Городская 35-10 Ф.19 (резерв) | [7 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245
110 | ОАО "Жердевский элеватор" | Бурнакская 35/10 Ф. 05,07; Бурнакская 35/10 Ф.10,18 | [8 empty] | 0.116 | 0.116
111 | ООО "Тамбовресурс" | РСХО 35/10 Ф.14; Городская 35-10 Ф 19 (резерв) | [8 empty] | 0.15 | 0.15
112 | ТОГБПОУ Жердевский колледж сахарной промышленности | Жердевская 110/35/10 Ф.13 | [8 empty] | 0.132 | 0.132
113 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | ПС Бурнакская 35/10 ВЛ-10кВ №05 | [8 empty] | 0.056 | 0.056
114 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | ПС Городская 35/10 ВЛ-10кВ №15 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
115 | ООО "Подсолнечник" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-24; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №24 | [8 empty] | 0.107 | 0.107
116 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №07,11 ТП-№4026П/ФОК | [8 empty] | 0.036 | 0.036
117 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4031 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
118 | ООО Магнит Энерго | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4032 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
119 | ООО Представитель | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.09 ТП ПКУ - 1 | [8 empty] | 0.021 | 0.021
120 | ООО "Свеклотрейд" | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.07 ТП № 4069 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
121 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №34; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №34 | [8 empty] | 0.172 | 0.172
122 | ТОГБОУ СПО УХТК | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, ТП-207, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.06 | 0.06
123 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
124 | ИП Кулдошин А.Н. | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.026 | 0.026
125 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, №29 ТП-49 | [8 empty] | 0.167 | 0.167
126 | ИП Чернова Т.И. | ПС "Уваровская" ф№7 ВЛ-10кВ ТП№66 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
127 | ООО "Юлия" | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [8 empty] | 0.082 | 0.082
128 | ООО "24 часа" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.103 | 0.103
129 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №09 | [8 empty] | 0.112 | 0.112
130 | ОАО "Уваровохлеб" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-108; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10, ТП-108 | [8 empty] | 0.129 | 0.129
131 | РКЦ г. Уварово главного Управления Банка России по Тамбовской обл. | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-13, ВЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.034
132 | ООО "БИК" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14, ТП-69, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.03
133 | ИП Косарева | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [9 empty] | 0.004
134 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | ОДГ №2 Уваровского участка ОАО "ТСК", ул. Красная Заря, 1"а" | [9 empty] | 0.172
135 | ООО "Копейка-Воронеж" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10,11, ТП-104, КЛ-0,4кВ; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30, ТП-200,205 КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.043
136 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №29, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9, ТП-16, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.039
137 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.558
138 | ОАО "АРТИ Завод" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 25,26 | [9 empty] | 0.239
139 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.297
140 | ЗАО "Тамбовмебель" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 28 | [9 empty] | 0.07
141 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | Котовская ТЭЦ-2, ф № 1,29,31 | [9 empty] | 0.104
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0.21 | 0.417 | 0.624 | 0.831 | 1.0363 | 1.2444 | 1.4544 | 1.6614 | 1.8644 | 2.1044
1 | в/г №1 В/ч 61460 | ПС № 5 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161
2 | в/г №1 В/ч 21992 | ПС № 5 |  | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
3 | в/г №1 В/ч 52192 | ПС № 5 |  |  | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
4 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
5 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
6 | в/г №1 В/ч 64493 | ПС № 5 | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
7 | в/г №1 В/ч 7043 | ПС № 5 | [6 empty] | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
8 | Жилой дом ул.Астраханская, 182 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036
9 | Жилой дом ул.Астраханская, 176 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.036 | 0.036
10 | Военномемориальная компания | ПС № 5 | [9 empty] | 0.007
11 | Судебный департамент КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
12 | Общежитие 1/13 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
13 | ОАО "УТ МВО" Столовая №9 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
14 | Столовая освещение КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
15 | Столовая силовая КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
16 | в/г №2 | ПС №3 | [9 empty] | 0.056
17 | Склад 191 «10 филиал ФБУ в/ч 96131" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС №3 | [6 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
18 | ГСК «Северный» КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | ПС №3 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
19 | в/г №3 В/ч 54607 | ПС Пигмент | [8 empty] | 0.06 | 0.06
20 | Общежитие 3/90 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
21 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
22 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
23 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
24 | Ввод №1 Общежитие 1/467 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
25 | Чайная №7 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
26 | Общежитие 3/81 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент | [9 empty] | 0.013
27 | Общежитие 3/81 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
28 | Скважина №2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
29 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [8 empty] | 0.011 | 0.011
30 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
31 | Филиал ОП № 9 ОАО "УТ МВО" Чайная №5 3/107 | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
32 | в/г №20 В/ч 96131; 62632К | ПС №3 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
33 | в/г №22 | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
34 | Жилой дом 22/32 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
35 | Жилой дом 22/35 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
36 | Жилой дом 22/35 кв.2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
37 | Жилой дом 22/52 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
38 | Жилой дом Бонах С.И. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
39 | Жилой дом Стеценко А.М.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.023 | 0.023
40 | в/г №50 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.01
41 | в/г №52 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
42 | Жилой дом Гаврилин А.К.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
43 | ФГУП "Почта России".. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
44 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" М-н (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
45 | АТС. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
46 | Водонапорная башня. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
47 | в/г №45 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
48 | в/г №51 В/ч 61460 | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012
49 | ИП Грачев А.Ю. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.015 | 0.015
50 | в/г №33 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.022
51 | в/г №46 В/ч 52192 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
52 | в/г №48 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
53 | ИП Зайцевв А.В. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
54 | СНТ "Дорожник" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
55 | СТ "Разлив-2" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
56 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.005
57 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
58 | Трегуляевская СОШ КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
59 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско -акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.019 | 0.019
60 | ИП Попов А.Ю. (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.056
61 | в/г №32 В/ч 42765 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
62 | Жилой дом 32/106 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
63 | Жилой дом 32/139 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
64 | Жилой дом 32/92 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
65 | Жилой дом 32/97 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
66 | И.п. Дунаев КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
67 | База "Чистоозерская" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
68 | ООО "Техноторг" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
69 | в/г № __ В/ч 39836 | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.013 | 0.013
70 | в/г № __ В/ч 32926 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.019
71 | в/г №1 ФБУ в/ч 14272 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
72 | ОАО "Славянка" Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
73 | ОАО "Славянка"Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
74 | ОАО "Славянка"Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
75 | ОАО "Славянка"Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
76 | ОАО "Славянка"Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
77 | ОАО "Славянка"Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
78 | ОАО "Славянка"Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
79 | ОАО "Славянка"Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
80 | ОАО "Славянка"Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
81 | ОАО "Славянка"Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
82 | ОАО "Славянка"Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
83 | ОАО "Славянка"Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
84 | Помещения офиса РЭУ №06 в здании по ГП №205 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
85 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №1 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
86 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
87 | ОАО "Славянка" Скважины насосной станции глубинные зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
88 | ОАО "Славянка " Глубинные насосы зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
89 | ОАО "Славянка"Скважина №7 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
90 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №374 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.005
91 | ОАО "Славянка" Канализационная насосная станция по ГП №378 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
92 | ОАО "РЭУ" Котельная по ГП №119 ввод №1) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
93 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №119 ввод №2) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
94 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
95 | ОАО "РЭУ" ЦТП №1, 1А по ГП №313,314 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
96 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-6 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
97 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-8 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
98 | ОАО "РЭУ" ЦТП №3,3А по ГП №311,431 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
99 | ЦТП №3,3А по ГП №311,432 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП- 5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
100 | Соловьев В.А. Гаражное общество №1А | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.003
101 | Петров О.Г. Гаражное общество №1Б | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
102 | Степанов А.Н.Гаражное общество №1В | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.006 | 0.006
103 | Забазнов И.А. Гаражное общество №1Г | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
104 | Бойков О.Ю. Гаражное общество №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-13 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
105 | Дюндин А.В. Гаражное общество №3 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
106 | Мезенцева С.П. Гаражное общество №4 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
107 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
108 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005
109 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.012 | 0.012
110 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
111 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
112 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
113 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
114 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
115 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
116 | ООО Дорошенко Помещения магазина в жилом доме №38 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
117 | ООО Дорошенко Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-21 Знаменка-1 в/ч 14272 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
118 | ООО Дорошенко Магазин "Горячий хлеб" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-1 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
119 | ПБОЮЛ Фролов Помещения магазина "Мир соблазнов" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
120 | ПБОЮЛ Горбатов Магазин "Золушка" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [9 empty] | 0.001
121 | ПБОЮЛ Остроухова Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
122 | Детская школа искусств №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 в/ч 14272 | [5 empty] | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
123 | ПБОЮЛ Киселев Помещения магазина "Елена" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
124 | ПБОЮЛ Немчинов Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 в/ч 14272 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
125 | ООО "ОлимпСитиСтрой" | ПС №3 | [9 empty] | 0.03
5. Потребители филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго", Мичуринский энергоузел |  |  | 3.5688 | 7.1991 | 10.7075 | 13.7075 | 17.5075 | 21.2075 | 24.3075 | 27.5229 | 30.8229 | 34.8229
1 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056 | 1.3056
2 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154
3 | ППО ОАО «Сабуровский крупяной завод» | ПС 35 кВ Сабуровская | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785 | 0.74785
4 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская |  | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713 | 0.78713
5 | АО "Иэбердеевский элеватор" | ПС 35 кВ Петровская |  | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064
6 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская |  | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672
7 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская |  | 0.9 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084 | 2.4084
8 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская |  |  | 2 | 5 | 8.8 | 12.5 | 15.6 | 16.1154 | 16.1154 | 16.1154
9 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [7 empty] | 2.7 | 6 | 10
6. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания", Мичуринский филиал |  |  | 0.621 | 1.264 | 1.922 | 3.085 | 3.635 | 4.283 | 5.384 | 6.477 | 7.54 | 8
1 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
2 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 ПС 35/6 кВ №4 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
3 | ООО «Инвестцентр» | ТП-134 ПС35/ 6кВ №3 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
4 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | ТП 222 ПС35/6кВ №3 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | ООО « М-КОНС-1» | ТП-103 РП-1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
6 | ООО «Калинка» | ТП-132 ПС35/6кВ №3 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
7 | ОАО «Торговый дом центральный» | ТП-105,50 ПС35/6 кВ»Донская» | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
8 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ПС 35/6 кВ №3 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
9 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | ПС-1 35/6 кВ «Городская» | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
10 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
ИТОГО по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  | 12.7068 | 25.5061 | 38.1315 | 50.9105 | 62.1318 | 74.1119 | 86.5109 | 99.3383 | 112.1453 | 127.6853
в т.ч. по Мичуринскому энергорайону |  |  | 4.1898 | 8.4631 | 12.6295 | 16.7925 | 21.1425 | 25.4905 | 29.6915 | 33.9999 | 38.3629 | 42.8229
в т.ч. по району ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  |  | 1.594 | 2.655 | 3.255 | 3.855 | 4.355 | 7.135 | 8.735 | 11.935 | 15.635 | 22.005
Район ПС 220 кВ Тамбовская №4
5 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
12 | ЗАО "КЛМЗ" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13 | ООО "КВАНТ" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 | [9 empty] | 1.2
14 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
15 | ООО "Моршанский медбиохимический комбинат" | ПС 35 кВ Ракшинская | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 | ООО "Завод Моршанскхиммаш" | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
19 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная | [6 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
21 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская | [7 empty] | 3.2 | 6.9 | 12.07
22 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
1 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
2 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
3 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
4 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
5 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
6 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
7 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
8 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
9 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
10 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
11 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
12 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
13 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
14 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
15 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
16 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
17 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
18 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
19 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
20 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
21 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
22 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
| Первый заместитель директора - главный инженер | [7 empty] | И.В. Поляков