## ИТОГ ГОМ 2022-2023
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления |  | Директор |  |  |  | Заместитель генерального директора -
ТЭК и ЖКХ |  | Филиала АО "СО ЕЭС" |  |  |  | Директор филиала
Тамбовской области |  | Липецкое РДУ |  |  |  | ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго"
___________ Е.И. Бабикова |  | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  | ___________ А.В. Голов
___________ 2022 г |  | ___________ 2022 г |  |  |  | ___________ 2022 г
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.
по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Номер очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Потребители филиала ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго" |  |  | 7 | 18.3 | 26.92 | 34.52 | 34.52 | 43.79 | 48.19 | 54.19 | 61.19 | 67.32
1 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская ПС 35 кВ Степная ПС 35 кВ Артемовская ПС 35 кВ РСХО ПС 35 Александровская ПС 35 кВ Верхоценская ПС 110 кВ Жердевская ПС 35 кВ Бурнакская | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ООО "Тамбовский бекон" | ПС 35кВ Борщевская | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | ПС 110 кВ Инжавинская ПС 35 кВ Никитинская |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | ОАО "Токаревская птицефабрика" | ПС 110 кВ Токаревская ПС 110 кВ Фабричная |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
4 | ООО "Черкизово-свиноводство" | ПС 110 кВ Граждановская ПС 35 кВ Гавриловская ПС 35 кВ Соколовская ПС 35 Анненская ПС 35 кВ Пересыпкинская ПС 35 кВ Куровщинская |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
5 | ООО "Экстра" | ПС 35 кВ Агропром |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
6 | ООО "Кристалл" | ПС 110 кВ Кирсановская |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
7 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" | ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
9 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" | ПС 110 кВ Спасская |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
10 | Производственная фирма "РАСКОМ" | ПС 110 кВ Кожзавод |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | ПС 110 кВ Н.Лядинская ПС 110 кВ М.Талинская |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
13 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная |  |  | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
14 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
15 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
16 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
17 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 | АО "ТЗ Революционный труд" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
19 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
20 | ОАО "Деметра" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
21 | ООО "Жилищная инициатива-5" | ПС 110 кВ Пигмент | [5 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
22 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
23 | ЗАО "Маслосырзавод "Новопокровский" | ПС 110 кВ Мордовская ПС 35 кВ Черняевская | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
24 | ОАО "Сахарный завод "Жердевский" | ПС 110кВ Жердевская | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
25 | ООО "Аэлита" | ПС 35 кВ П.Пригородная | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
26 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
27 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
28 | АО "Инжавинский маслодельный завод" | ПС 110 кВ Инжавинская | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
29 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
30 | АО "Экоойл" | ПС 35 кВ Серебряковская | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
31 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
32 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
33 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
34 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
35 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
36 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
38 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [7 empty] | 6 | 10 | 10
39 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [8 empty] | 3 | 9
40 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.13
2. Потребители АО "ОРЭС-Тамбов»" |  |  | 1.82 | 4.72 | 7.72 | 10.98 | 15.575 | 16.675 | 20.635 | 23.585 | 26.485 | 31.005
41 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | Тамбовская ТЭЦ, ф № 13 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
42 | Ф 23, 29, 36 "МСЗ" (ОАО «Тамбовмаш») | Тамбовская ТЭЦ, ф № 23,29,36 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
43 | ООО «Картон-Тара» (ул. Бастионная, 8к) | ТП-470 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
44 | ОАО "ТЭСК" | ТП-0447 |  | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
45 | Дуплин И.Н. (ул. Пионерская, 24) | ТП-11 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
46 | ООО «Титан» (ул. Ипподромная, 25а) | ТП-04 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
47 | ООО «Тамбовдревпром» (ул.Бастионная, 3, кор.2, лит.В) | ТП-0135 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
48 | ООО "Улей Инвест" (б-р Энтузиастов, 2А) | ТП-0214 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
49 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект» (ул. Советская, 34) | ТП-207 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
50 | ООО "Айсберг" (ул. Клубная,1) | ТП-065 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
51 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами (ул. К.Маркса, 130) | ТП-462 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
52 | АО "Ремикс" (ул. Мичуринская, 149Б) | ТП-254 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
53 | ОАО «Тамбовское ОКТБ» (Моршанское шоссе, 17А) | ТП-0149 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
54 | ОАО "Тамбовводкомплект" (ул.Колхозная, 1А) | ТП-0213 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
55 | ООО «Диагност плюс» (ул. Московская, 14) | ТП-196 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
56 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат» (ул. Бастионная, 1А) | ТП-0156 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
57 | ООО "РН -Энерго" (ул. Пионерская, 9А) | ТП-267 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
58 | ОАО «Тамбовский хлебозавод» (ул. Лермонтовская, 134) | ТП-0245 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
59 | ООО «Промизделия» (ул. Киквидзе, 69Б) | ТП-0169 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
60 | ООО «XXI век Тамбов» (ул. Коммунальная, 21А, лит.П) | ТП-380 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
61 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок»; (ул.Коммунальная, 21А) | ТП-380, 295 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
62 | ООО «XXI век» (ул. Базарная, 119А) | ТП-33 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
63 | ЗАО «Тамбовчанка» (ул. Октябрьская, 31) | ТП-39 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
64 | ООО "Прогресс" (ул. Советская, 107г) | ТП-0478 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
65 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский» (ул. Володарского, 57) | ТП-0101 |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
66 | ООО «Бегар» (ул. Советская, 123) | ТП-387 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
67 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе, 110) | ТП-450 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
68 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) | ТП-095 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
69 | Быченок А.В. (ул. Советская, 183Б) | ТП-175 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
70 | ЗАО «Волковский спиртзавод» (ул. Андреевская, 33Д) | ТП-6 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
71 | Полякова Н.В. (ТД «Модерн») (ул. Советская, 81А) | ТП-0302 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
72 | ООО "Тамбовбизнесстрой-бетон" (ул. Волжская, 69) | ТП-0399 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
73 | Еремеева О.Н. (ул. Мичуринская, 89Б) | ТП-133 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
74 | ООО «Агроторг» (ул. К.Маркса, 251) | ТП-188 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
75 | ООО «Мартини» (ул. Куйбышева, 61) | ТП-33 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
76 | Кураков Е.А. (ул. Затонная, 4) | ТП-0313 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
77 | ООО «МВМ» (ул. Интернациональная, 12) | ТП-345 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
78 | ООО "РН-Энерго" (ул. Астраханская, 39; ул. Студ. Набережная, 28; б-р Энтузиастов, 2е; ул. Базарная, 165; ул. Лермонтовская; ул. Мичуринская; ул. Московская, 10Э; ул. Никифоровская, 26; ул. Рылеева, 61) | ТП-57, 492, 257, 365, 0120, 374, 0123, 0237, 296 |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
79 | ОАО «Новинка» (ул.Авиационная, 153) | ТП-0138 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
80 | ООО «Берег» (ул. Кронштатская, 14) | ТП-015 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
81 | ООО «Тазро-Красный богатырь» (ул. Авиационная, 150) | ТП-056 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
82 | ООО МСК "Энерго" (ул. Октябрьская, 22) | ТП-0248 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
83 | ООО УК "Центральная" | ТП -34, 248, 466, 237, 248, 131, 257, 206, 269, 157, 111, 165, 31, 154, 127, 77, 222, 28, 127, 158, 427, 378, 78, 151, 406, 304 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
84 | ООО «Интеркрафт» (пер. Защитный, 5 Б) | ТП-064 |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
85 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) | ТП-57,364,208,420,137,266,337,464,320,380,127,92,296,116,320,338,186,274,344,438,465,287,386,214,40,243,83,0140,111,389,430,264 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
86 | ООО м-н "Огонек"(ул. Московская, 1А) | ТП-0308 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
87 | ОАО «Внешторгбанк» (ул. Интернациональная, 16А) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
88 | ОАО «АКБ «Росбанк» (ул.Интернациональная, 16Б) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
89 | ООО "ТамбовБизнесСтрой" (ул. Волжская, 69) | ТП-0337 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
90 | ГУ ОПФР по Тамбовской области (ул. Интернациональная, 37) | ТП-456 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91 | ООО "УОР" (пр-д Монтажников, 9) | ТП-0267 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
92 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Рылеева, 83; ул. Шлихтера, 5А) | ТП-0395, ТП-0352 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
93 | Библиотека им А.С.Пушкина; (ул. Интернациональная, 17) | ТП-209, 21 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
94 | ООО "Тамбоврегион плюс" (ул. Коммунальная, 21б) | ТП-0415 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
95 | АО "Мосты и дороги мостотряд-81" (ул. Волжская, 30А) | ТП-0150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
96 | ООО "Бегемот" (ул. Пионерская, 9; ул. Советская, 148/45; ул. Магистральная, 5Б; ул. К. Маркса, 176А; ул. Рылеева, 73; ул. Тамбов-4, 8А) | ТП-0340, 300, 304, 338, 38, 459 |  |  |  |  | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645
97 | ИП Болдырева Л.Н. (ул. Сергеева-Ценского, 1 А) | ТП-274 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
98 | ИП Белятко (ул. Советская, 148/45) | ТП-300 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
99 | ООО "Центр 68" (ул. Кавалерийская, 7А) | ТП-07 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
100 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр» (ул. Интернациональная, 15) | ТП-21 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
101 | ГУ "Тамбовконцерт" (ул. Державинская, 5) | ТП-119 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
102 | ЗАО "Санта-1" (ул. Советская, 94) | ТП-75 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
103 | ОАО «Завод ЖБИ» (ул. Ипподромная, 7) | ТП-0177,0187 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
104 | АО «ОРЭС-Тамбов» (ул. Ст. Разина, 6 ) | ТП-433 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
105 | АО «Газпром газораспределение Тамбов» (ул. Пролетарская, 337) | ТП-127 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
106 | ООО «Сюрприз» (ул. Советская, 187Е) | ТП-175 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
107 | Банк России (ул. Октябрьская, 7) | ТП-31 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
108 | ОАО «Супермаркет «Крата» (Ц.Рынок) | ТП-295 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
109 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ул. Советская, 118) | ТП-69 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | ООО "ТамбовИнвестСервис" 5-й участок | ТП-55,0378,301,419,103,457,455,0299,458,136,432,182,235,389, 459,321,431,373 | [6 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
111 | Михайлин В.В. (ул. Советская, 74) | ТП-0353 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
112 | ООО "Тамбовводтранс" (ул. Ипподромная, 5) | ТП-089 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
113 | ООО "Папа Карло" (ул. Державинская, 16А) | ТП-303 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
114 | ГУК "Тамбовский областной краеведческий музей" (ул. Советская, 63) | ТП-204 | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
115 | Дом-интернат ветеранов труда (Пригородный лес) | ТП-184 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
116 | ОАО "ТЭСК" (ул. Бастионная, 25 М) | ТП-0459 | [6 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
117 | ООО «Инфо-Ю» | ТП-317, 131, 428, 479, 60, 94, 113, 72, 27 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
118 | ООО "Тамбовский трикотаж" (б-р Энтузиастов, 4) | ТП-0186 | [7 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.28
119 | ТОГАФСУ ПХК "Тамбов"; (ул.Советская, 134) | ТП-041 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09
120 | ООО ТД «Континент»; (ул.Мичуринская, 137) | ТП-0132 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
121 | ООО «ГЭЛЛЭРИ-Сервис» | ТП-54, 41, 383, 207, 370, 165, 28, 60, 141, 209, 27, 12, 18, 131, 153, 148, 100, 102, 110, 116, 15, 174, 177, 2, 204, 208, 222, 230, 231, 243, 248, 257, 264, 266, 276, 288, 31, 32, 335, 34, 345, 379, 381, 66, 7, 74, 85 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
122 | ОАО «ЦЗМ» (ул. Бригадная, 3) | ТП-083 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
123 | ОАО "Детский Мир" (ул. К.Маркса, 165Б) | ТП-31 | [7 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
124 | ООО «Развитие» (ул. Интернациональная, 16) | ТП-345 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
125 | ООО "АДД Тамбов" (ул. Киквидзе, 85в) | ТП-0331 | [7 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14
126 | ООО «Гранд»; (ул. М.Горького, 17/129) | ТП-0335 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
127 | Издательский дом "Тамбов" (Моршанское ш., 14) | ТП-0182 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
128 | ООО «Тамбовоптпродторг» (ул. Ипподромная, 5) | ТП-074 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
129 | ЗАО «Энергия-Т» (ул. Ипподромная, 5А) | ТП-0184 | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
130 | ООО «Атлантика» (ул. Ипподромная, 6) | ТП-0265 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
131 | ООО "ДЭАЗ" (ул. Интернациональная, 14) | ТП-0464 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
132 | ООО «Пакмаркет» (Ипподромный пр-д, 24) | ТП-090 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
133 | Казарин С.Б. (м-н «Гранд») (ул. К.Маркса, 176А) | ТП-304 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
134 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская, 1А) | ТП-441 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
135 | ООО "Альфа Инвест" (ул. Чичерина, 27/211) | ТП-0381 | [7 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1
136 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им. Н.С.Артемова» (ул. Советская, 51) | ПС-1, ф.30, ф.40 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
137 | ООО «УК «Жилсервис» (ул. Магистральная, 33) | ТП-202,77,0238,0166,478,0249,0346,0342,0334,0298,0383,0336,0342,116,422,234 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
138 | ООО "Каскад-Энергосбыт" ТРЦ "Рио" (ул. Советская, 99) | ТП-0407 | [8 empty] | 1.5 | 1.5
139 | ООО "КомСервисПлюс" | ТП-230,464,207,303,100,245,190,130,242,386,253,166,463,0113,407,0255,379,391,0275 | [9 empty] | 0.91
140 | АООТ «Хлебная База № 53» (ул. Клубная, 3) | ТП-019 | [9 empty] | 0.14
141 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ») (Защитный пер., 3А) | ТП-0141 | [9 empty] | 0.08
142 | ООО ГК «Надежда Фарм» (ул. Гагарина, 19А ) | ТП-164 | [9 empty] | 0.05
143 | Попов О.А. (Рассказовское шоссе) | ТП-0498 | [9 empty] | 0.12
144 | Ларионов П.Н. (кондитерский цех); (ул. Бастионная, 8г, лит.Б) | ТП-470 | [9 empty] | 0.03
145 | ООО "Тамбовский Крафт" (ул. Октябрьская, 16) | ТП-0489 | [9 empty] | 0.1
146 | ООО «Даниил» (ул. Клубная, 1Б) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
147 | ООО "Четыре сезона" (ул. Коммунальная, 21) | ТП-0393 | [9 empty] | 0.04
148 | ООО«Автотехцентр» (ул. Авиационная, 143А) | ТП-047 | [9 empty] | 0.03
149 | Гусейнов Г.С. Оглы (Рассказовское шоссе) | ТП-0475 | [9 empty] | 0.08
150 | МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Уличное освещение) | ТП-51, 6, 361, 207, 105, 145, 141, 122, 110, 218, 80, 264,118,35,113,131,137,155,153, 0317, 210, 288, 365, 243, 450, 024, 8, 60, 96, 139, 25, 335, 394, 459, 477, 0334, 98 | [9 empty] | 2.58
151 | Семенов М.И. (Гостиница «Славянская») (ул. Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.04
152 | ООО «Авторитет» (ул. Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.06
153 | ООО «Плес» (ул. Малиновская, 39) | ТП-0457 | [9 empty] | 0.13
154 | Юрин С.В. (ул. Советская, 134а) | ТП-0442 | [9 empty] | 0.1
3. Потребители АО "Тамбовские сетевая компания" |  |  | 2.215 | 4.457 | 6.717 | 9.479 | 11.615 | 13.867 | 16.561 | 19.25 | 21.954 | 24.004
155 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
156 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
157 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
158 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
159 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
160 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
161 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
162 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
163 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
164 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
165 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
166 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
167 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
168 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
169 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
170 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
171 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
172 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
173 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
174 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
175 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
176 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
177 | ИП Ананских | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ ВЛ-10кВ №9 ПС"Спасская" 110/10кВ |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
178 | ООО"Завр" | ВЛ0,4кВ от ТП№67 ф3 ЦРП; КЛ-0,4КВ от ТП№52 ф.№22; КЛ-0,4кВ от ТП№59 Ф.№12 ПС "Рассказовская" |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
179 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | КЛ-0,4кВ отТП№69 ВЛ-6кВ ф.№4 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№1 ВЛ-6кВ №16 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
180 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | КЛ,ВЛ-0,4кВ отТП№31 ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Рассказовская" |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
181 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | ВЛ-6кВ №3 с ЦРП ПС"Рассказовская", ТП №038 6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ ЗТП№90 ВЛ-6кВ№9 ПС "Рассказовская" |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
182 | ИП Тюлякова | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №5 ф№12 ПС"Рассказовская"; ВЛ-04 от ТП 6/0,4кВ №069 ф№3 ЦРП |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
183 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | КЛ-0,4кВ от ТП№48 ф.4 ЦРП |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
184 | ОАО "Рематтра" | ВЛ- 6кВ №27 и №30 ТП№ 54 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765
185 | ИП Калугин | ВЛ-0,4кВ от ТП№064 ф.№9 ПС"Спасская" |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
186 | ИП Попов | ВЛ-0,4кВ от ТП №030 ф№ 4 ЦРП; ВЛ-0,4кВ от ТП №90 ф№ 9 ПС «Рассказовская» |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
187 | Тамбовнефтепродукт | Вл-0,4кВ от ТП№15 ВЛ.№04 ПС "Платоновская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
188 | ИП Ханина М.В | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №016 ВЛ№14, ПС"Рассказовская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
189 | ОАО "БИОХИМ" | На опорах №27а; 70; 67;55 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП; ВЛ-6кВ ф.№18 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257
190 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" | к ТП № 021 ВЛ-6кВ №12 на опоре №46 и ВЛ-6кВ №31 на опоре №42 ПС"Рассказовская" |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183
191 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | КЛ-0,4кВ от ТП-47 ф.22 ПС "Рассказовская" |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
192 | ИП"Санфиров" | ВЛ-0,4кВ от ТП №71 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП к ТП потребителя, ВЛ-0,4кВ от ТП№14 ф. №3 с ЦРП |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
193 | ООО"Континент" | КЛ0,4кВ от ТП 90 ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" ВЛ0,4кВотТП7 ф.32 ПС "Рассказовская" КЛ0,4кВотТП |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
194 | ООО"Сталь Логистик" | ВЛ-6кВ №14 на опоре № 11; ответвление от ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №19,20 от ТП№5ф.12 ПС"Рассказовская" |  |  |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
195 | ИП Дрыкин А.В. | отпайка от ВЛ-6кВ ф.№12 ПС"Рассказовская" к ТП потребителя ВЛ-0,4кВ от ТП№67ф.№3 с ЦРП |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
196 | ИПСошников С.С. . | отпайка от ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" к КТП абонента 6/0,4кВ |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
197 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 | КЛ-0,4кВ от ТП52 ф.22; КЛ-0,4кВ от ТП73 ф.14; ВЛ-0,4кВ ТП№67ф.№3 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№59 ф.12; КЛ-0,4кВотТП№ 90 ф9 ; ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
198 | ИП"Фролов" | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 ВЛ-6кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
199 | ЗАО"Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" | Отпайка от опор №142,147 ВЛ-10кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ кТП№ 017, 018 |  |  |  | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238
200 | ООО"Платоновская нефтебаза" | отпайка на опоре ВЛ-10кВ ф.№04 ПС"Платоновская" к КТП абонента |  |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
201 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) | отпайка на разъединитель КЛ-6кВ с РП поселка"Меховая ф-ка" на КТП абонента |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
202 | ИП "Даньшов А.А." | На опоре ВЛ-6кВ ф.№20 ПС"Рассказовская", 2отпайки к КТП абонента № 056 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
203 | ИП Яблоков Н.Ф | КЛ-0,4кВ от ТП№24 ф.№3 ПС "Спасская" |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
204 | ЗАО ТАНДЕР | КЛ-0,4кВ ТП№89 ф.№20 ЦРП и ТП№030 ф.№4 с ЦРП; ВЛ-0,4кВ отТП№70 ф.№3 ЦРП, КЛ-0,4кВ от ТП№ 52 ф№22 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
205 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" | отпайка на опоре ВЛ-6кВ ф.№9 ПС"Рассказовская" к ТП абонента |  |  |  | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
206 | КФК"Благие намерения" | ответвление от ПКУ на опоре №58 ВЛ-10кВ №3 ПС"Спасская" к ТП №018; ответвление от ВЛ-0,4кВ №7 на опоре №17 ТП№ 69 ВЛ-6кВ №4 с ЦРП ПС"Рассказовская" |  |  |  |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178
207 | ИП Нестеренко С.Н. | ТП-30,46 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
208 | ОАО "Алмаз" | ТЭЦ ФКП"ТПЗ"ф.6кВ №16,17 |  |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
209 | ООО"Жилищное хозяйство" | ФКП"ТПЗ" I-ый подъём ф0,4кВ№2, ТП-3,10,13 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
210 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
211 | ООО"Омега" | ТП№23 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
212 | ООО "Ресурс" | ТП-10,21 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
213 | ООО"Копейка-Воронеж" | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
214 | ООО "КОСМО" | ФКП"ТПЗ" ТП№19,ф6кВ №3, ТП-35 ф.№29 |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
215 | ОАО "Котовскхлеб" | ТП-3,15,46, КТП-27 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
216 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | ТП-31,43 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
217 | ОАО «Агро» | ТП-10,12,27,41 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
218 | ООО "Вкусняшка" | ТП-29 |  |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
219 | Городское хозяйство МКУ | ТП-13 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
220 | МУП "Городской рынок" | ТП-10,19,22 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
221 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" | ТП-9,40 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
222 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
223 | ОАО "Русэнергосбыт" | ТП-26 г.Котовск, ТП-20 р.п.Сатинка |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
224 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна | ТП-36,37 |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
225 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | ТП-3,6,12,16,28 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
226 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | ТП-2,3 |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
227 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" | ТП-44,45 | [5 empty] | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
228 | Общество с ограниченной ответственность "Тамбовская Керамика" | ТП-45 (РУ 6 кВ) | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
229 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | ТП-4,29,31,33,34,36,45 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
230 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" | ТП-50 | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
231 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | ТП-32,39 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
232 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | ТП-5 | [5 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
233 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-2 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
234 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | ТП-33 | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
235 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-3 ЦРП г.Котовска | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
236 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
237 | МУП "Коммунальник" | ТП-0750,0736,0711,0880, 0714,0873,0878; ТП-17 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
238 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | ТП-0880 ПС-35/6кВ "Элеваторная" | [5 empty] | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
239 | ООО "Сатинские теплосети" | ТП-1,4,6,13 р.п.Сатинка | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
240 | ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» | ТП-7,31,37,23,30,36,9 ЦРП г.Котовска | [6 empty] | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963
241 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ТП-0866 | [6 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
242 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | ТП-6,7 п.Сампур | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
243 | Аскон ООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
244 | МагнитЭнерго | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
245 | ОАО "СОМ" | п/ст. Заводская 35/10 Ф.№5 ВЛ-10кВ | [6 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
246 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№13 ВЛ 10кВ; ЦРП Ф.№ 4, КЛ-10кВ | [6 empty] | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284
247 | Кирсановское районное потребительское общество | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№7,Ф№1 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
248 | Швейная фабрика Юность | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
249 | Тамбовнефтепродукт | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №60 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
250 | Аграрно-промышленный колледж | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№8; Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№1 КЛ 10кВ от ЗТП №42 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
251 | ООО Гэлакси | ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№9); ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№10) | [7 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073
252 | Эко-Лайн | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 ТП №31; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №7 ТП №35 | [7 empty] | 0.602 | 0.602 | 0.602
253 | Транзит-плюс ООО | ПС 110/35/10 Кирсановская ВЛ-10кВ №8 ТП №53 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086
254 | Валетенко А.В. | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
255 | Гарант ХООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 КТП №84 | [7 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034
256 | Вымпел-коммуникации | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №37 пос. Консервный завод, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №36 Глазкова | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
257 | ООО "Бегемот" | ЦРП Ф.№ 1, ТП №5, КЛ-0,4, ф.№9 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
258 | ООО Коммунальник | РСХО 35/10 Ф №14; Жедевская 110/35/10 Ф 15,13,18; Городская 35/10 03,15,19; Бурнакская 35/10 Ф. 07,10,18 | [7 empty] | 0.112 | 0.112 | 0.112
259 | ОАО "Механический завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 03,15 | [7 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043
260 | ООО «Теплоресурс» | Бурнакская 35/10 Ф. 18; Жердевская 110/35/10 Ф.18; Токаревская 110/35/10 Ф 9 Пионер 35/10 Ф 03 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
261 | ООО "Маслодельный завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 17 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
262 | ООО "Ржаксинский элеватор" | Ржаксинская 110/35-10 Ф.6 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
263 | ООО Виал-Груп | Бурнакская 35/10 Ф.10; Городская 35-10 Ф.19 (резерв) | [7 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245
264 | ОАО "Жердевский элеватор" | Бурнакская 35/10 Ф. 05,07; Бурнакская 35/10 Ф.10,18 | [8 empty] | 0.116 | 0.116
265 | ООО "Тамбовресурс" | РСХО 35/10 Ф.14; Городская 35-10 Ф 19 (резерв) | [8 empty] | 0.15 | 0.15
266 | ТОГБПОУ Жердевский колледж сахарной промышленности | Жердевская 110/35/10 Ф.13 | [8 empty] | 0.132 | 0.132
267 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | ПС Бурнакская 35/10 ВЛ-10кВ №05 | [8 empty] | 0.056 | 0.056
268 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | ПС Городская 35/10 ВЛ-10кВ №15 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
269 | ООО "Подсолнечник" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-24; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №24 | [8 empty] | 0.107 | 0.107
270 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №07,11 ТП-№4026П/ФОК | [8 empty] | 0.036 | 0.036
271 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4031 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
272 | ООО Магнит Энерго | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4032 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
273 | ООО Представитель | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.09 ТП ПКУ - 1 | [8 empty] | 0.021 | 0.021
274 | ООО "Свеклотрейд" | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.07 ТП № 4069 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
275 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №34; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №34 | [8 empty] | 0.172 | 0.172
276 | ТОГБОУ СПО УХТК | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, ТП-207, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.06 | 0.06
277 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
278 | ИП Кулдошин А.Н. | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.026 | 0.026
279 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, №29 ТП-49 | [8 empty] | 0.167 | 0.167
280 | Игнатов Евгений Викторович | ПС "Уваровская" ф№7 ВЛ-10кВ ТП№66 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
281 | ООО "Юлия" | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [8 empty] | 0.082 | 0.082
282 | ООО "24 часа" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.103 | 0.103
283 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №09 | [8 empty] | 0.112 | 0.112
284 | ОАО "Уваровохлеб" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-108; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10, ТП-108 | [8 empty] | 0.129 | 0.129
285 | Музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка» | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-13, ВЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.034
286 | ООО "БИК" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14, ТП-69, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.03
287 | ИП Косарева | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [9 empty] | 0.004
288 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | ОДГ №2 Уваровского участка ОАО "ТСК", ул. Красная Заря, 1"а" | [9 empty] | 0.172
289 | ООО "Копейка-Воронеж" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10,11, ТП-104, КЛ-0,4кВ; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30, ТП-200,205 КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.043
290 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №29, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9, ТП-16, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.039
291 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.558
292 | ОАО "АРТИ Завод" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 25,26 | [9 empty] | 0.239
293 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.297
294 | ЗАО "Тамбовмебель" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 28 | [9 empty] | 0.07
295 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | Котовская ТЭЦ-2, ф № 1,29,31 | [9 empty] | 0.104
296 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
297 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
298 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
299 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
300 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
301 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
302 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
303 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
304 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
305 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0.21 | 0.417 | 0.624 | 0.831 | 1.0363 | 1.2444 | 1.4544 | 1.6614 | 1.8644 | 2.0744
306 | г. Тамбов, ул. Астраханская, объекты МО РФ | ПС № 5 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161
307 | г. Тамбов, ул. Астраханская, объекты МО РФ | ПС № 5 |  | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
308 | г. Тамбов, ул. Астраханская, объекты МО РФ | ПС № 5 |  |  | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
309 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
310 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
311 | г. Тамбов, ул. Астраханская, объекты МО РФ | ПС № 5 | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
312 | г. Тамбов, ул. Астраханская, объекты МО РФ | ПС № 5 | [6 empty] | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
313 | Жилой дом ул.Астраханская, 182 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036
314 | Жилой дом ул.Астраханская, 176 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.036 | 0.036
315 | Военномемориальная компания | ПС № 5 | [9 empty] | 0.007
316 | Судебный департамент КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
317 | Общежитие 1/13 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
318 | ОАО "УТ МВО" Столовая №9 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
319 | Столовая освещение КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
320 | Столовая силовая КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
321 | г. Тамбов, ул. К.Московского, объекты МО РФ | ПС №3 | [9 empty] | 0.056
322 | г. Тамбов, ул. К.Московского, объекты МО РФ | ПС №3 | [6 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
323 | ГСК «Северный» КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | ПС №3 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
324 | г. Тамбов, ул. Б.Васильева, объекты МО РФ | ПС Пигмент | [8 empty] | 0.06 | 0.06
325 | Общежитие 3/90 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
326 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
327 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
328 | Жилой дом №12 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
329 | Ввод №1 Общежитие 1/467 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
330 | Чайная №7 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
331 | Общежитие 3/81 (общий) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент | [9 empty] | 0.013
332 | Общежитие 3/81 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
333 | Скважина №2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
334 | Жилой дом №12 (МОП) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [8 empty] | 0.011 | 0.011
335 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.005
336 | Филиал ОП № 9 ОАО "УТ МВО" Чайная №5 3/107 | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
337 | г. Тамбов, ул. Гастелло, объекты МО РФ | ПС №3 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
338 | Тамбовская обл., с Малиновка | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
339 | Жилой дом 22/32 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
340 | Жилой дом 22/35 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
341 | Жилой дом 22/35 кв.2 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
342 | Жилой дом 22/52 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
343 | Жилой дом Бонах С.И. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
344 | Жилой дом Стеценко А.М.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.023 | 0.023
345 | Тамбовский р-он, ст.Рада | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.01
346 | Тамбовский р-он, ст.Рада | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
347 | Жилой дом Гаврилин А.К.. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
348 | ФГУП "Почта России".. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
349 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" М-н (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
350 | АТС. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
351 | Водонапорная башня. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
352 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
353 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012
354 | ИП Грачев А.Ю. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.015 | 0.015
355 | Тамбовский район, п. Тригуляй | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.022
356 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
357 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
358 | ИП Зайцевв А.В. КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
359 | СНТ "Дорожник" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
360 | СТ "Разлив-2" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
361 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.005
362 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
363 | Трегуляевская СОШ КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
364 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско -акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.019 | 0.019
365 | ИП Попов А.Ю. (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.056
366 | Тамбовский р-он, п.6-ой км | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
367 | Жилой дом 32/106 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
368 | Жилой дом 32/139 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
369 | Жилой дом 32/92 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
370 | Жилой дом 32/97 КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
371 | И.п. Дунаев КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
372 | База "Чистоозерская" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
373 | ООО "Техноторг" КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
374 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.013 | 0.013
375 | Тамбовский район, ст. Рада, объекты МО РФ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.019
376 | Тамбовская обл., Знаменский район, п. Первомайский, объекты МО РФ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
377 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
378 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
379 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
380 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
381 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
382 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
383 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
384 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
385 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [9 empty] | 0.003
386 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
387 | ФГБУ "ЦЖКУ" Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
388 | ФГБУ "ЦЖКУ" Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
389 | Помещения офиса ФГБУ "ЦЖКУ" в здании по ГП №205 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
390 | ФГБУ "ЦЖКУ" Насосная станция, ввод №1 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
391 | ФГБУ "ЦЖКУ" Насосная станция, ввод №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
392 | ФГБУ "ЦЖКУ" Скважины насосной станции глубинные зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
393 | ФГБУ "ЦЖКУ" Глубинные насосы зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
394 | ФГБУ "ЦЖКУ" Скважина №7 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
395 | ФГБУ "ЦЖКУ" Канализационная насосная станция по ГП №374 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [9 empty] | 0.005
396 | ФГБУ "ЦЖКУ" Канализационная насосная станция по ГП №378 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
397 | ФГБУ "ЦЖКУ" Котельная по ГП №119 ввод №1) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
398 | ФГБУ "ЦЖКУ" Котельная по ГП №119 ввод №2) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
399 | ФГБУ "ЦЖКУ" Котельная по ГП №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
400 | ФГБУ "ЦЖКУ" ЦТП №1, 1А по ГП №313,314 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
401 | ФГБУ "ЦЖКУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-6 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
402 | ФГБУ "ЦЖКУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-8 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
403 | ФГБУ "ЦЖКУ" ЦТП №3,3А по ГП №311,431 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
404 | ЦТП №3,3А по ГП №311,432 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП- 5 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
405 | Соловьев В.А. Гаражное общество №1А | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 | [9 empty] | 0.003
406 | Петров О.Г. Гаражное общество №1Б | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
407 | Степанов А.Н.Гаражное общество №1В | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-5 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.006 | 0.006
408 | Забазнов И.А. Гаражное общество №1Г | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
409 | Бойков О.Ю. Гаражное общество №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-13 Знаменка-1 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
410 | Дюндин А.В. Гаражное общество №3 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
411 | Мезенцева С.П. Гаражное общество №4 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
412 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
413 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005
414 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.012 | 0.012
415 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
416 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
417 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
418 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
419 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
420 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-15 Знаменка-1 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
421 | ООО Дорошенко Помещения магазина в жилом доме №38 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
422 | ООО Дорошенко Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-21 Знаменка-1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
423 | ООО Дорошенко Магазин "Горячий хлеб" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-1 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
424 | ПБОЮЛ Фролов Помещения магазина "Мир соблазнов" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
425 | ПБОЮЛ Горбатов Магазин "Золушка" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 | [9 empty] | 0.001
426 | ПБОЮЛ Остроухова Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-14 Знаменка-1 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
427 | Детская школа искусств №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 ТП-20 Знаменка-1 | [5 empty] | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
428 | ПБОЮЛ Киселев Помещения магазина "Елена" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
429 | ПБОЮЛ Немчинов Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 Знаменка-1 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Графики ограничения режима потребления электрической мощности с индивидуальными объемами в соответствии с заданием Филиала АО "СО ЕЭС" Липецкое РДУ
1. Мичуринский энергорайон
32 | ООО "Центральное" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ КИМ | [5 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
33 | ООО "Тамбовская индейка" | ПС 110 кВ Первомайская ПС 110 кВ Н.Сеславинская ПС 110 кВ Н.Архангельская ПС 110 кВ Иловайская ПС 35 кВ Козьмодемьяновская ПС 35 кВ Кленская | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
34 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
35 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
36 | ОАО "Никифоровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Никифоровская | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
38 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [7 empty] | 6 | 10 | 10
39 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Н.Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [8 empty] | 3 | 9
40 | ООО "Агропромышленная инвестиционная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская | [9 empty] | 0.13
297 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 Л-1 яч5, Л-8 яч 12 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
298 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | Л-4,5 ПС 35/6 кВ №4 ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
299 | ООО «Инвестцентр» | Ф.14 ПС35/ 6кВ №3 ТП-134 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
300 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | Ф.26 ПС35/6кВ №3 ТП 222 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
301 | ООО « М-КОНС-1» | Л-4 РП-1 ТП-103 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
302 | ООО «Калинка» | Ф.14 ПС35/6кВ №3 ТП-132 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
303 | ОАО «Торговый дом центральный» | Яч.14 ПС35/6 кВ»Донская» ТП-105,50 | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
304 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ф.0 ПС 35/6 кВ №3 ТП 139, 201 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
305 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | Ф-1 Ф-2 ПС 35/6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №1 | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
306 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
2. Район ПС 220 кВ Тамбовская №4
1 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 35кВ Борщевская | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | ООО "Экстра" | ПС 35 кВ Агропром |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
8 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
12 | ЗАО "Коршуновский литейно-механический завод" | ПС 35 кВ Коршуновская |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
13 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская ПС 110 кВ Промышленная |  |  | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
14 | ООО "Комплектэнерго" (ООО "Завод Моршанскхиммаш") | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
15 | ОАО "Завод пивоваренный "Моршанский" | ПС 35 кВ Заречная ПС 35 кВ Крюковская |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
16 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
17 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | ОАО "Тамбовский завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
22 | ИП Лобков В. Б. | ПС 110 кВ Тамбовская №6 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
25 | ООО "Аэлита" | ПС 35 кВ П.Пригородная | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
26 | ООО "Филье проперти" | ПС 110 кВ Октябрь | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
27 | ООО "Агросоюз" | ПС 110 кВ Промышленная | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
29 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
31 | ООО "Кондитеоская фирма "ТАКФ" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
156 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
157 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
158 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
159 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
160 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
161 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
162 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
163 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
164 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
165 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
166 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
167 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
168 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
169 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
170 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
171 | ИП Савостина Е.О. | КТП-97 'ф. № 9 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
172 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
173 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
174 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
175 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
176 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
177 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
ИТОГО: по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" |  |  | 11.245 | 27.894 | 41.981 | 55.81 | 62.7463 | 75.5764 | 86.8404 | 98.6864 | 111.4934 | 124.4034
в т.ч. по Мичуринскому энергорайону |  |  | 0.621 | 1.264 | 1.922 | 3.085 | 3.635 | 6.933 | 12.434 | 19.527 | 27.59 | 34.18
в т.ч. по району ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  |  | 1.594 | 2.255 | 7.355 | 14.955 | 14.955 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055
Примечание:
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-25° С)
| И.о. первого заместителя директора - главного инженера | [6 empty] | И.А. Седанов